口腔中心利旧空调拆除及搬运项目用户需求书

项目名称：广东省人民医院口腔中心利旧空调拆除及搬运项目

一、项目需求：

广东省人民医院口腔中心利旧空调拆除及搬运项目，内容包含但不限于回收制冷剂、拆除电源、外机架、场地垃圾清理及高空作业防护措施、搬运至院本部指定仓库等。

二、项目地址：

白云一街2号

三、工期要求

自甲方发出施工通知之日起2日内拆除完成并清理场地干净。

四、技术要求

拆除设备保护，拆除时需包裹室内机，避免刮伤或磕碰，冷媒需由持证人员规范回收，管线需完整拆除，切口密封防尘防潮。内外机做好对应编号张贴；拆除设备如损坏由施工单位维修或赔偿。

五、安全措施

高空作业需符合《GB/T 3608-2019》标准，设置安全警示区，单位施工人员需具备《制冷与空调作业上岗证》及高空作业证。

六、验收标准

拆除验收：设备无损坏，配件（遥控器、管线等）齐全。

验收结算资料提供设备拆除前后照片；

| 拆除空调清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维 修 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 格力多联机外机GMV-504WM/A1 | 台 | 2 |  |
| 2 | 格力多联机外机GMV-400WM/A1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 格力多联机外机GMV-310WM/A1 | 台 | 2 |  |
| 4 | 格力多联机外机GMV-250WM/A1 | 台 | 2 |  |
| 5 | 14KW格力精密空调 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多联机室内风管机 | 台 | 21 |  |
| 8 | 多联机室内嵌入式天花机 | 台 | 30 |  |
| 9 | 分体空调 | 台 | 13 |  |

备注：多联机主机吊装由院方统一吊车吊装。