附件4：

| 全院外墙修缮清单及费用报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 | 项目特征 |
|  |  |  | 造价(元) |  | （万元） |  |  |
| 1 | 外墙瓷砖清理及修复（含措施费） | ㎡ |  | 3305.11 |  | 全院外墙瓷砖（两种方案均需报价： 序号1瓷砖或2涂料） |  |
| 2 | 外墙瓷砖清理及真石漆喷涂修复（含措施费） | ㎡ |  | 3305.11 |  |  |  |
| 3 | 更换破损玻璃（含措施费） | ㎡ |  | 29.64 |  | 位置：住院部、东一号楼、东二号楼、东三号楼 |  |
| 4 | 玻璃幕墙密封胶更换（含措施费） | m |  | 555.61 |  | 位置：住院部、行政楼、东一号楼、东二号楼、东三号楼、惠福分院2栋 |  |
| 5 | 铝板幕墙密封胶更换（含措施费） | m |  | 669.4 |  | 位置：住院部、东三楼、惠福分院2栋 |  |
| 一 | 修缮总费用之一（选择序号1施工） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 修缮总费用之一（选择序号2施工） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 工期： 日历天 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上价格包干人工、材料、机械、管理、利润、税金、安全文明措施费、安全防护棚措施费、高空措施费、吊篮措施费等费用；

2、质保期承诺：装饰外墙保修期3年；具有防水、防渗功能要求的外墙保修期5年。

3、修复范围参照全院（9栋楼宇）外墙检测报告（第三方）内容确定修复方案，参照报告里的工程量报单价。

4、措施费：医院外墙基本为局部空鼓、脱落，故修复措施暂不考虑全面搭设落地式脚手架，主要考虑蜘蛛人等修复措施。其他措施费主要根据现场实际情况，酌情考虑搭设安全防护棚、安全警示带等安全防护措施。