病理科CNAS认可管理系统项目需求

需求背景

目前，我院病理科正在申报实验室ISO15189《医学实验室质量和能力的专用要求》认证，这是国际上通用的对实验室质量与管理体系要求的准则。ISO 15189提供了医学实验室建立质量管理体系的框架和思路，可以指导和推动实验室建立质量管理文件，规范从病人的准备、标本采集、样本检测、结果报告等所有过程的操作与记录。为加深我院实验室人员对质量管理要求的理解及落实，提高实验室在质量管理方面的工作效率，助力实验室建立和完善标准化质量管理体系，利用信息化手段做好质量管理，在标准化实验室建设过程中达到事半功倍的效果，使实验室管理更具规范化和标准化，进一步保证检验结果的准确性。现拟建设标准化智慧实验室管理平台，系统满足以下要求：

满足ISO15189病理实验室认可要求，ISO15189认可管理系统包含人员管理、仪器设备管理、体系记录、文件管理功能模块，功能模块按照ISO15189对病理实验室质量管理要求设计。认可管理系统将实现病理实验室的人员管理、仪器设备管理、体系文件及实验室日常记录表电子化，助力质量管理体系在科室中简易且高效运行。实现病理实验室信息化、标准化和智慧化的全方位管理。

项目名称

病理科CNAS认可管理系统

采购清单

采购数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科CNAS认可管理系统 | 详见 4.1病理科CNAS认可管理系统 | 1套 |

技术参数

病理科CNAS认可管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于CNAS认可准则6.2条款的人员管理 | 1.1满足ISO15189:2022人员管理要求，建立病理科人员档案，包含人员技术档案、健康档案、培训履历、授权记录等。 1.2在线制定病理科人员培训计划/继续教育计划，支持管理层在线审批计划。 1.3病理科内培训流程电子化，支持会议扫码签到，流程化管理培训记录，自动归档培训记录至个人档案中。 1.4 在线制定病理科人员工作任务排班，系统根据工作排班自动提醒相关人员完成相关任务。 |
| 2 | 基于CNAS认可准则8.2条款的文件管理 | 2.1满足ISO15189:2022标准的文件管理要求，电子化管理病理实验室内部及外部文件，人员可通过系统在线预览，查阅通过实验室审核批准的正式文件。 2.2满足ISO15189:2022最新标准，电子化病理实验室文件管理流程，包含文件编写、文件修订、文件作废等，同时管理层在线审核及批准内部文件。 2.3系统内置病理领域相关的标准操作流程文件（SOP）模板，模板涵盖病理领域管理类、项目类及设备类的操作流程。同时支持新建、上传病理SOP文件。 2.4支持在线制定病理科文件评审计划，文件评审任务分配，线上开展文件评审活动，文件评审活动全流程电子化。 |
| 3 | 基于CNAS认可准则6.2条款的仪器设备管理 | 3.1满足ISO15189:2022标准，病理科设备档案电子化管理，以及覆盖病理科设备全生命周期的电子化记录。 3.2病理科设备档案涵盖设备基本信息，相关证书上传，供应商关联，全生命周期记录关联。 3.3支持设备按设备类型分别管理维护。 3.4根据设备最新信息，自动生成设备信息卡，包含设备基本信息、验证日期，设备管理二维码等。 3.5支持设备日、周、月保养维护分配工作提醒。 3.6电子化管理设备的维护、维修、运行及使用记录。 3.7支持自定义维护设备类型、设备放置区域、记录表单内容。 3.8支持移动端协调管理，通过扫描设备信息卡二维码对设备进行管理。 3.9支持移动端录入设备日常记录，维修/报废申请提交。 |
| 4 | 基于CNAS认可准则8.4条款的体系记录 | 4.1专家评审窗口 4.1.1满足ISO 15189：2022条款要求进行排序，集中所有病理科体系运行记录，评审专家可快速获取所需评审记录。 4.2 用户记录输入窗口 4.2.1 汇集病理科体系记录所有表单，用户可快速找到所需表单，根据权限进行数据录入操作。 |
| 5 | 认可迎检 | 5.1满足ISO15189：2022新版认可准则对应的标准条款解读。 5.2 内置病理科实验室认可迎检的各项要求，包括实验室环境要求、人员要求等。 5.3内置病理科管理体系文件模板，在线分配体系文件编写任务。 5.4支持关联参考文件，提高文件编写效率。 |
| 6 | 基于CNAS认可准则8.3和8.4条款的电子记录 | 6.1满足ISO15189:2022条款要求进行分类，病理科各专业组记录进行电子化，病理科工作人员按分类索引可快捷找到所需表单。 6.2各专业组表单记录电子化。包括常规技术组、细胞病理组、分子病理组、诊断组、免疫组化组、特殊染色组、电镜组。 6.3针对其中多环节的记录表格，采用流程化管理，流转分配给相应岗位的工作人员。流程结束支持表单自动生成，可打印、导出PDF格式文件。 6.4表单格式和记录流程可自定义配置；全面满足ISO15189:2022中8.3和8.4的要求。 |

项目工期及实施要求

本项目需在合同签订后，接到院方通知入场后90个日历日完成系统上线试运行。实施范围包括：病理科。

商务要求

- 培训及售后服务要求：系统免费保修2年，保修期内无偿维护系统的正常运转；

- 在首次获得CNAS认可前，提供详细的培训及售后服务，配置双专家团队，包括1名主任评审员和1 名信息化顾问，每月开展 2 次系统培训；

- 提供病理实验室通过ISO15189认证的指导性服务，服务内容包括认可专员和认可专家定期到科室现场提供培训，协助通过CNAS认可；

- 在广东省内有常驻服务机构，应急响应机制支持7×12小时电话支持，重大问题2小时到场；

- 签订合同后，接到院方通知7个工作日内入场，项目工期90个日历日完成系统上线试运行，试运行30天正常后，申请项目验收；

- 交货地点：广东省人民医院。

保修要求

本项目软件验收后提供2年质保期。

超过免费维保期的，双方另行协商签订维保合同，软件的维保报价不超过合同软件部分金额的8%。