## Sheet1
项目清单
概述：将旧纯水机安装调试到正常使用，需质保1年。 需安装纯水机 品牌：力达 型号：LDM-III-B-1000
预计耗材部分
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 石英砂 | 6-8目 | KG | 275
2 | 活性炭 | 10-20目 | KG | 75
3 | 软化树脂 | 001x7FC/25KG/31.2 5L/包/医疗 | L | 125
4 | PP滤芯 | 20寸/5微米 | 支 | 3
5 | 反渗透膜 | 8040 | 支 | 3
6 | 次氯酸钠饮用水消毒液 | A型Ⅱ25KG/桶 | KG | 5
7 | 过氧乙酸消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 1
8 | 软水盐 | 10KG | 袋 | 20
预计管道/接头移机配件/供水管路及回水管路安装所需零件的列表
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 下布水器 | / | 个 | 3
2 | 上布水器 | / | 个 | 3
3 | 中心管 | / | 根 | 3
4 | 仪表接头-DN20 | DN20\UPVC | 个 | 8
5 | UPVC取样阀-DN8 | DN8\UPVC | 个 | 3
6 | UPVC内丝直接 | DN15\UPVC | 个 | 4
7 | UPVC内丝直接 | DN20\UPVC | 个 | 2
8 | UPVC直通 | DN25\UPVC | 个 | 15
9 | UPVC90度弯头 | DN15\UPVC | 个 | 5
10 | UPVC90度弯头 | DN25\UPVC | 个 | 25
11 | UPVC90度弯头 | DN32\UPVC | 个 | 6
12 | UPVC三通 | DN25\UPVC | 个 | 8
13 | UPVC直通 | DN32\UPVC | 个 | 2
14 | UPVC外丝直接 | DN15\UPVC | 个 | 3
15 | UPVC外丝直接 | DN20\UPVC | 个 | 2
16 | UPVC外丝直接 | DN25\UPVC | 个 | 15
17 | UPVC外丝直接 | DN32\UPVC | 个 | 3
18 | UPVC活接 | DN20\UPVC | 个 | 1
19 | UPVC活接 | DN25\UPVC | 个 | 15
20 | UPVC活接 | DN32\UPVC | 个 | 2
21 | UPVC补芯 | DN15*20\UPVC | 个 | 8
22 | UPVC补芯 | DN20*25\UPVC | 个 | 15
23 | UPVC补芯 | DN25*32\UPVC | 个 | 2
24 | UPVC管卡 | DN25\UPVC | 个 | 20
25 | UPVC管卡 | DN32\UPVC | 个 | 6
26 | UPVC胶水 | 吉谷5125/946mL瓶 | 瓶 | 1
27 | 电工胶布 | 黑色 | 卷 | 2
28 | 塑料膨胀 | M8*40 | 颗 | 50
29 | 自攻钉 | M4*60 | 颗 | 50
30 | 电缆线 | RVV3*0.3/黑色 | 米 | 18
31 | 电缆线 | RVV2*0.75/黑色 | 米 | 15
32 | 圆插针(公) | 211(含胶护套) | 套 | 2
33 | 圆插针(母) | 221(含胶护套) | 套 | 2
34 | 生料带 | AAA王牌/100个/箱 | 个 | 5
35 | 704胶水 | 硅橡胶/白色 | 盒 | 2
36 | UPVC管-DN20 | DN20 \UPVC | 米 | 1
37 | UPVC管-DN15 | DN15\UPVC | 米 | 2
38 | UPVC管-DN25 | DN25 \UPVC | 米 | 28
39 | UPVC管-DN32 | DN32\UPVC | 米 | 8
40 | 过氧乙酸比色管 | 0.1-10/1次/支 | 支 | 5
41 | UPVC内丝直接 | DN15\UPVC | 个 | 30
42 | UPVC直通 | DN25\UPVC | 个 | 30
43 | UPVC90度弯头 | DN25\UPVC | 个 | 80
44 | UPVC三通 | DN25\UPVC | 个 | 30
45 | UPVC补芯 | DN15*20\UPVC | 个 | 30
46 | UPVC补芯 | DN20*25\UPVC | 个 | 30
47 | UPVC管卡 | DN25\UPVC | 个 | 80
48 | 塑料膨胀 | M8*40 | 颗 | 80
49 | 自攻钉 | M4*60 | 颗 | 80
50 | UPVC管-DN25 | DN25\UPVC | 米 | 200
51 | 704胶水 | 硅橡胶白色 | 盒 | 2
52 | 不锈钢角阀-DN15 | DN15\4分\304 | 个 | 30
53 | UPVC胶水 | 吉谷5125/946mL瓶 | 瓶 | 1