## sheet1
序号 | 材料名称 | 需求/技术参数
1 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 适用于冠状动脉狭窄病变的扩张，改善心肌血供。
2 | 生物可吸收雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 | 适用于冠脉原发病变引致的缺血性心脏病患者，用以改善冠状动脉腔内直径，病变长度小于25mm，参考血管直径为2.5-4.0mm。
3 | 锚定球囊扩张导管 | 适用于在经皮冠状动脉成形术中通过球囊的扩张，在导引导管内固定导引导丝，从而实现导管的交换。
4 | 双腔微导管 | 该产品在实施经皮冠状动脉成形术（PTCA）导丝难以通过时，用于协助导丝到达目标位置。
5 | 1、一次性使用心脏脉冲电场消融导管 2、一次性使用可调弯导管鞘 | 1、与心脏脉冲电场消融系统配合使用，用于药物难治性、复发性、症状性的阵发性房颤患者的治疗。 2、产品适用于经皮导管引入脉管系统和心脏腔室，包括通过房间隔进入心脏左侧。帮助脉冲电场消融导管定位。
6 | 一次性使用有创压力传感器 | 该产品与冠状动脉功能测量产品配合使用，在冠状动脉造影微循环阻力指数（caIMR）的分析计算过程中，测量冠状动脉口处的主动脉压力。
7 | 导引导管延长管 | 导引延长导管预期与导引导管一起使用，以进入冠状动脉和/或外周脉管系统的离散区域，并便于放置接入器械。
8 | 双向消融术导管 | 用于临时性心电图描记、标测和/或起搏，以及针对原发性或维持指示的室上性心动过速而进行的心脏组织射频（RF）消融。
9 | 经导管二尖瓣夹系统 | 该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后的临床受益。心脏团队成员需包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病治疗经验的心脏疾病专家。该产品由接受过心脏介入导管技术（包括经房间隔穿刺术）培训并经过本器械系统相关培训的临床医生使用，还需具备一名心脏超声专科医生。
10 | 聚醚醚酮胸骨固定带 | 适用于开胸术中的胸骨固定。
11 | TiNi环抱式接骨器 | 适用于管状骨骨折内固定。
12 | 可吸收外科缝合线 | 该产品用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。
13 | 不可吸收缝合线 | 用于普通软组织的缝合及/或结扎，包括用于心血管、血管、眼科及神经科手术。
14 | 可吸收性外科缝线 | 该产品适用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。
15 | 经导管植入式主动脉瓣膜系统 | 该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性主动脉瓣狭窄,不适合接受常规外科手术置换瓣膜的年龄大于等于70岁的患者。
16 | 不可吸收缝合线 | 本产品用于软组织的缝合或结扎，包括心血管外科、血管外科、眼科、神经外科。
17 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 该产品适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。
18 | 颅内球囊扩张导管 | 该产品适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张改善颅内动脉血管的血流灌注。
19 | 输送型球囊扩张导管 | 该产品适用于颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，用于改善脑组织缺血，还可用来为诊断和治疗器械提供通路。产品预期不与取栓支架配合使用。
20 | 取栓支架 | 该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。
21 | 球囊导引导管 | 该产品适用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器的通道。
22 | 赛卢颅颌面修补系统 | 该产品配合颅颌面内固定系统，适用于颅颌面骨缺损修补。
23 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 人造硬脊膜：作为物理屏障放置在因椎板切除手术后的暴露部位，以阻隔外部肌肉韧带和神经根粘连，预防因粘连引发的并发症。人造硬脑膜：用于替代因外伤或手术导致缺损的人体硬脑膜，以预防脑脊液渗漏和防止粘连和粘连引发的并发症。
24 | 神经监护气管插管 | 该产品与兼容的神经监护仪配合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。
25 | 医用激光光纤 | 产品与适用的医用激光治疗设备（输出激光波长范围为375nm-2100nm，具有SMA905标准接口）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。
26 | 尿动力测压管 | 本产品用于与尿动力学仪器配合使用，测量膀胱压和尿道压。
27 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器及组件 附件管理 | 适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。
28 | 同种异体骨 | 适用于骨缺损的填充、修复和脊柱手术的植骨融合。
29 | 同种异体骨植入材料 | 用于骨科手术中非承重性骨缺损的填充。
30 | 1、造口皮肤保护剂 2、造口底盘 3、造口皮肤保护剂 4、防漏膏 5、造口袋 | 1、用于造口护理和造口周围皮肤护理。 2、用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 3、用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理 4、用于造口护理和造口周围皮肤护理。 5、用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤的护理。
31 | 吻合口加固修补片 | 该产品配合吻合器用于吻合部位的加固。适用于远端胃切除术、近端胃切除术、袖状胃切除术、胃肠吻合术、结直肠肛门手术，以及肺部手术吻合部位的加固和防止漏气。
32 | 一次性使用负压引流瓶 | 供医疗单位对患者实施负压引流、胃肠减压、盆腔冲洗时一次性使用。
33 | 可吸收高分子组织密封膜 | 该产品用于外科手术中对组织的密封和/或加强，适用于：液体（包含脑脊液）和/或血液渗漏需要修复硬脑膜，胸外科手术中的漏气，外科手术中软组织的低压渗漏或缓慢出血或液体渗漏。
34 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 该产品适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中/重度鼻唇沟皱纹。
35 | 医用可调式皮肤缝合器 | 适用于外科手术和创伤伤口的闭合。
36 | 一次性使用微波消融针 | 该产品与微波消融治疗仪配套使用，用于肝脏实体肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。
37 | 快速交换胆道球囊扩张导管 | Hurricane快速交换胆道球囊扩张导管建议用于在内窥镜下扩张胆管系统和总胆管括约肌的狭窄。Hurricane快速交换胆道球囊扩张导管可用于注射造影剂，以便对胆管进行荧光透视成像。
38 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 内窥镜超声活检穿刺针装置旨在通过曲线阵列超声内窥镜的辅助通道，对目标黏膜下和壁外的胃肠道病变进行取样。
39 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 适用于体外循环心脏直视手术时心脏停跳液的灌注。
40 | 一次性使用有创血压传感器 | 用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。
41 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 产品适用于临床微创手术收集标本并取出体外用。
42 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器（软器械鞘管） | 产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。
43 | 高压延长管 | 在血管造影期间作为推注造影剂的管道。
44 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 本产品适用于CT、DSA、MRI、US检查时，与高压注射设备配套使用。其中附件耐压值≤2.1MPa(300psi)的连接管适用于CT、MRI、US检查造影用，耐压值＞2.1MPa(300psi)的连接管适用于DSA介入造影用。
45 | 一次性医用丁睛橡胶手套 | 采用丁腈橡胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。
46 | 医用丁腈检查手套 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。
47 | 皮肤组织钻孔器 | 用于组织打孔，建立通路。
48 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | 一次性使用颅内血肿清除套装是神经内、外科、急诊科用于急性、亚急性及慢性颅内血肿穿刺、引流的专用器械。
49 | 一次性血氧探头 | 与兼容的血氧测量设备配套使用，用于血氧饱和度和脉率的测量。
50 | 持续葡萄糖监测系统 | 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测，可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如果葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提示。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最长15天。该产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。
51 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 该产品适用于急性肾功能衰竭和/或液体超负荷的病人。
52 | 透明伤口敷料 | 本产品适用于急性伤口如割伤、烧伤、磨伤的护理，静脉输液部位的覆盖和保护，外科伤口的术后护理，也可用于浅表性慢性伤口的护理。