- 支撑辅助及管理类信息系统运维管理

- 服务项目(2026年)需求

- 项目名称

- 项目名称:支撑辅助及管理类信息系统运维管理服务项目(2026年)

- 项目背景

随着医疗技术的不断发展和医疗需求的增加，医院支撑辅助及管理类信息系统已经成为医院运营的重要组成部分。这些系统不仅包括传统的医院管理系统，还涵盖了医疗影像系统、实验室信息系统、药品管理系统等多个方面的系统，为医院提供了全面的支持和辅助功能。这些系统的运行稳定性和安全性对医院的正常运营和医疗服务质量至关重要。

然而，随着医院信息系统的不断升级和扩展，系统的管理和运维工作变得日益复杂和繁重。为了确保系统的稳定运行和高效运转，医院需要建立一个完善的一体化运维管理服务体系。这个体系将涵盖系统监控、故障排除、性能优化、安全防护、系统优化、选代升级以及人员驻场运维服务等多个方面内容，为医院的信息系统提供全方位的管理和支持。

本项目的建设目标是通过建立一个完善的医院支撑辅助及管理类信息系统一体化运维管理服务体系，提升医院信息化水平，优化医疗服务流程，提高医疗服务质里和效率。具体目标包括：1.提高系统稳定性：通过全面监控和及时响应系统问题，降低系统故障率，确保医院信息系统的稳定运行。2.提升系统性能：优化系统配置和性能调整，提高系统运行效率，加快数据处理速度，提升用户体验。3.强化安全防护：建立完善的安全管理机制，加强系统安全防护，保障医院信息系统数据的安全性和完整性。4.提高运维效率：优化运维流程，提高运维团队的工作效率，减少系统故障的处理时间，提升整体运维管理水平。5.支持医院发展：为医院的信息化建设提供可靠的技术支持，推动医院信息化水平的不断提升，促进医院的可持续发展。通过实现以上目标，我们将为医院打造一个高效、安全、稳定的信息化运维管理体系，为医院的发展和病患的健康提供更加可靠的支持和保障。

- 项目内容

3.1服务内容

3.1.1业务系统一线驻场技术服务

- 驻场运维服务： 在服务周期内，安排不少于1名项目经理及不少于3名技术工程师长期驻场在院内对各业务系统（附件）提供日常的技术服务管理及软硬件技术服务支持工作。本项目涉及系统运维范围较广，需对多个系统进行整体运维，针对重点业务系统，提供原厂维保服务，以确保服务质量。

- 日常服务：定期分析与处理业务系统的问题和潜在风险；对系统及其数据进行常规维护；对业务系统进行优化调整；实施系统与数据安全策略；确保系统现有接口的稳定运行；配合完成信息系统评审工作（如提供数据视图、数据补充与完善等）；为用户提供系统操作指引和培训；根据用户需求，提供其他支持，如报表导出、数据整理等。

- 稳定运行保障：制定和调整系统检查及维护方案，确保系统功能的完整性和正确性；保障系统的高效、稳定运行，使其能够承受日益增长的业务和数据压力。

- 系统错误修复：对于系统错误，承诺在2小时内完成修复；

- 系统数据修复：对于因用户误操作等原因导致的数据错误，将在5个工作日内查明原因并完成数据修复。

- 实施培训：负责因项目变化或增加而产生的额外实施工作和人员培训。

- 包括不限于以下服务：

| 序号 | 服务项 | 服务内容 | 业务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 维护 | 常规运维 | 负责全部院方在用系统功能模块的运维工作，确保各模块正常运行。 |
| 2 |  | BUG修复 | 修复软件系统使用过程中所发现的BUG问题；运维方应积极响应与处理，对于软件存在的可复现的BUG问题，与医院确认修复时间后，必须在约定的时间之内完成修改。 |
| 4 |  | 故障分析服务 | 在应用服务器出现故障后，提供高级程序员或系统分析师对应用服务器故障时的日志进行分析，以快速定位并解决问题。 |
| 5 |  | 系统更新 | 提供现有软件系统的更新服务与后台指导；通过现场指导的方式，协助医院进行软件系统的更新，确保更新过程顺利，并提供相应的服务文档。 |
| 6 | 接口 运维 | 接口远程处理 | 提供远程技术支持与现场服务人员相结合的方式，确保系统现有接口的稳定运行，及时处理接口问题。 |
| 7 | 数据库 运维 | 数据库服务器巡检 | 提供数据库服务器巡检服务，对现有数据库运行状态进行定期检查评估，确保数据库正常运行，并反馈评估报告。 |
| 8 |  | 问题日志远程处理 | 提供查看与指导数据库中产生的问题日志的服务，协助医院快速解决数据库问题。 |
| 9 |  | 提供数据库巡检 | 通过数据库服务器巡检的评估报告，提供数据库优化方案；协助医院建设更好的应用数据库环境，保障数据库的良好运作，并提供服务相关文档。 |
| 10 |  | 数据库备份 | 提供数据库备份服务。定期对医院进行数据库备份，确保数据库数据信息的安全可靠。 |
| 11 | 指导与 咨询 | 业务操作指导 | 在医院使用以及维护过程中，若遇到系统流程不熟悉或系统功能不会操作时，运维方需及时提供相应的指导与咨询，并回答提出的问题；同时，若遇到软件系统相关模块的功能问题时，运维方也应提供远程或者电话指导的方式，确保问题得到及时处理。 |
| 12 | 调研与培训 | 培训指导 | 运维方应周期性安排专业人员到项目现场进行调研，现场听取客户意见，了解客户需求，以便更好地为客户提供优质的服务。此外，还需针对软件新功能及潜在功能进行培训指导，提高医院员工对软件系统的使用熟练度。 |
| 13 | 系统安全 | 系统漏洞修复 | 在运维期内，若软件在等级保护测评、安全评估、风险测评等检测过程中存在漏洞等问题，运维方必须无条件配合院方对系统漏洞进行修复改造，确保软件系统的安全性。 |
| 14 | 数据统计 | 系统数据报表 | 根据医院需求，为其调取各项数据指标报表，帮助医院更好地了解和分析业务运行情况。 |

3.1.2业务系统二线技术支持服务

根据院方的实际需求，对信息系统进行持续的完善和调整，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

服务商根据院方所提出的需求，对软件进行本地化修改过程中，涉及数据库表结构，视图以及存储过程的变更，需要通过院方信息部门的评审，评审通过后方可修改。

- 完善性调整

- 为满足政府规范和要求，需将对系统进行必要的修改，以确保其合规性。这包括但不限于数据安全、隐私保护、系统日志记录等方面的调整。

- 随着院方管理和业务的变化，需将根据实际需求对系统进行流程变更、功能新增、调整和修改。同时，也负责执行和实施信息系统软件的升级操作，以确保系统功能的时效性和完整性。

- 适应性调整

在维护期内，需密切关注支撑系统软件（如操作系统、数据库系统、浏览器等）的更新和变化。一旦这些软件发生改变，将及时对信息系统进行相应的调整，以确保系统的稳定性和兼容性。

- 第三方软件接口开发

在维护期内，如果院方购买了第三方软件或设备，并需要将其集成到现有的信息系统中，将负责完成相应的接口开发工作。在系统结构允许的范围内，与第三方软件提供商紧密合作，确保接口的稳定性和高效性。

3.1.3业务系统集成服务

- 系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

- 系统安全：负责医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

- 数据备份：负责医院数据备份，包括实时备份、系统安全性方案的设计和实施。

3.2.1服务方式要求

1.服务商成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时完成工作内容。

2.以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

3.2.2服务周期

合同生效起12个月内；上述“修改调整”部分要求的免费维护期从需求验收合格之日算起，期限为2个月。

3.2.3服务响应要求

- 3.2.3.1日常维护响应

- 工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

- 非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

- 服务商应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 3.2.3.2修改调整、系统集成响应

服务商应在院方提交修改调整内容后的7天内落实交付，若服务商未能及时进行需求响应，院方有权终止维护合同。

      - 3.2.3.3服务商应作出无推诿承诺

即服务商在收到院方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

3.2.4系统维护工作要求

- 服务商须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 服务商需根据院方要求，安排维护人员使用院方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收院方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维保履约证明。

- 定期（每季度）进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 提供二线技术支持服务。在服务周期内，发生系统故障问题，则组织和安排各业务系统原厂商的技术专家或自身技术专家到现场为系统故障提供技术支援，缩短业务系统故障中断时间，最大限度减少对业务科室业务工作的影响。

- 由项目经理每季度对各种服务流程（包括总体服务流程、故障受理流程、问题管理流程、变更管理流程等）的执行情况进行检查和分析，对服务过程中存在的问题进行汇总分析，制定可行的优化计划；同时，向用户部门展开服务质量、满意度的调研和沟通，认真听取用户部门意见；形成服务报告后向信息管理部门汇报，商讨服务改进计划。持续执行和优化，形成优质服务模式。

- 提供运营数据统计及分析支持服务。运维服务最终目标除了提高服务质量，提升医护满意度外；还为院方运营提供数据支持，如业务系统的运行停顿时间及对业务收入的影响分析等。

3.2.5服务验收

- 验收时间：由服务商向院方申请验收，合同到期后7个工作日内院方需启动验收。

- 验收人员：双方相关人员。

- 验收标准

1.日常维护、系统集成的验收：服务商提供维护记录（包括系统错误修复、系统数据修复、系统集成等）经院方审核确认后验收。

2.修改调整：完成实施7个工作日后，服务商可申请验收此修改调整。

- 四．合同款支付方式

- 服务期开始后，在收到开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的40%。

- 合同期满（服务时间达到100%）且通过维护验收，服务商提供完整维护服务记录及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的60%。

（注：实际执行情况结算）

# 附件：

| 序号 | 各业务系统维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | EICU重症监护管理系统 |
| 2 | 病理流程管理系统 |
| 3 | 数字切片扫描系统 |
| 4 | 院感系统维护 |
| 5 | 辅助生殖信息系统 |
| 6 | 惠福抽血室叫号排队系统 |
| 7 | 康复科治疗信息采集系统 |
| 8 | 产前诊断信息管理系统 |
| 9 | 医疗输送信息管理系统 |
| 10 | 医保公医病人申报服务流程管理软件 |
| 11 | 儿童保健系统 |
| 12 | 进修生管理系统（子项目1） |
| 13 | 医保智能审核系统 |
| 14 | 中国疾病预防控制信息系统客户端KEY年审费用 |
| 15 | 临床用血管理系统护 |
| 16 | 输血系统优化项目 |
| 17 | 内镜系统病理标本申请单接口 |
| 18 | 临床用血管理系统优化项目 |
| 19 | 传染病流感监测 |
| 20 | 医学在线考试系统西医、护理版 |
| 21 | 传染病报告推送信息系统 |
| 22 | 传染病监测预警管理系统 |
| 23 | 核医学信息管理系统 |
| 24 | 中国医院药物警戒系统运维服务 |
| 25 | 计财处微信公众号二期项目 |
| 26 | 办公自动化系统 |
| 27 | 实验室信息化管理系统 |
| 28 | 电子票据系统运维服务 |
| 29 | 消毒供应室追溯管理系统 |
| 30 | II-IV期全流程临床试验信息化管理系统采购软件 |
| 31 | 静脉配置中心信息系统及配套硬件 |
| 32 | 门（急）诊输液中心管理系统 |
| 33 | 检验LIS集成系统 |
| 34 | 物资库存及监管系统 |
| 35 | 智慧财务I期（银医） |
| 36 | 眼科影像信息管理系统（银医） |
| 37 | 一体化预约系统支撑体系（银医） |
| 38 | 科研数据备案管理系统 |
| 39 | 医德医风考评系统 |
| 40 | 医保综合管理系统 |
| 41 | 中英文网站 |
| 42 | 产科电子病历系统 |
| 43 | 大成手麻系统 |
| 44 | 医用耗材阳光管控系统 |
| 45 | 治疗预约评估管理系统 |
| 46 | 药品库存管理平台 |
| 47 | 临床数据与样本资源库管理系统 |
| 48 | PACS、RIS系统平台建设服务软件 |
| 49 | 科研管理综合服务平台 |
| 50 | “银医通”二期项目软件 |