## 附件表1-医气零配件服务采购需求表
附件表1：
医院医气零配件服务采购需求表
序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 年估数量 | 响应情况
1 | 氧气终端等配件 | 氧气终端（氧气吸入器） | SH-2 | 套 | 2
2 |  | 浮标式氧气吸入器（氧气表） | YQY-740L | 个 | 2
3 |  | 稳压节流器 | WYJLQ | 套 | 2
4 |  | 负压吸引器（废液收集装置） | XYQ-IIIA | 套 | 120
5 |  | 德、英式稳压吸引（废液收集） | XYQ-IIIB | 套 | 30
6 |  | 稳压节流器黄铜螺纹旋钮 | WYJLQ-2 | 只 | 2
7 |  | 氧气吸入器流量计（鱼跃牌） | XY-98B-12-13 | 套 | 36
8 |  | 终端转换器 | QZQ | 套 | 2
9 |  | 终端插头 | Φ14*55 | 套 | 2
10 |  | 二氧化碳压力表 | Φ40 | 只 | 2
11 |  | 压力表 | Φ40 | 只 | 2
12 |  | 压力表 | Φ50 | 只 | 2
13 |  | 压力表 | Φ60 | 只 | 2
14 |  | 负压吸引器瓶 | FX-3500 | 个 | 5
15 |  | 负压瓶胶袋 | 3L | 个 | 5
16 |  | 救护车专用氧气减压器 | 195MA-60 | 套 | 5
17 |  | 氧气减压器 | YQY系列 | 个 | 5
18 |  | 氧气减压器 | XY-98B | 个 | 5
19 |  | 氧气压终端 | YQJIXC-2 | 个 | 2
20 |  | 氧气终端 | YQJVIIB-2 | 套 | 2
21 |  | 氧气压终端配件球帽 | T6YC | 个 | 2
22 |  | 英式转德式氧气终端转换气管连接头 | BG-YK- O₂ | 条 | 2
23 |  | 英式转德式空气终端转换气管连接头 | BG-YK-A | 条 | 2
24 |  | 斯曼峰电动吸引器 | YX932D | 台 | 2
25 |  | 铜单级压力调节器 | YQJ系列 | 套 | 2
26 |  | 二氧化碳减压阀 | YT12X-1T | 套 | 2
27 | 氧气吸入器配件 | 安全阀 | SH-2-7 | 只 | 2
28 |  | 耐高温湿化瓶 | SH-2-6 | 只 | 2
29 |  | 耐高温通气管 | SH-2-5 | 支 | 2
30 |  | 流量计调节阀 | SH-2-3 | 套 | 2
31 |  | 进气插头 | Φ14-45 | 套 | 2
32 |  | 英、德式标识圈 | BG-24 | 只 | 2
33 |  | 华康湿化瓶大胶圈Φ58*3 | XYQ-2-9 | 只 | 2
34 | 稳压节流器配件 | 氧气压力表Φ40*1MPA | Φ40*1MPA | 只 | 2
35 |  | 稳压安全阀 | WYJLQ-5 | 只 | 2
36 |  | 气源插头 | Φ14*45 | 套 | 2
37 |  | 调节旋钮连杆 | WYJLQ-2 | 只 | 2
38 |  | 调节总成组件 | WYJLQ-6 | 个 | 2
39 | 负压吸入器配件 | 集污瓶 | XYQ-2-1 | 只 | 2
40 |  | 浮子 | XYQ-2-2 | 套 | 2
41 |  | 瓶盖 | XYQ-2-3 | 个 | 2
42 |  | 吸引导管外径Φ9*3米 | XYQ-2-8 | 条 | 2
43 |  | 负压调节旋钮 | XYQ-2-4 | 套 | 2
44 |  | 负压调节阀阀体 | XYQ-2-5 | 个 | 2
45 |  | 25MM六角连接组件 | XYQ-2-6 | 个 | 2
46 |  | 19MM六角连接组件 | XYQ-2-7 | 个 | 2
47 |  | 真空表 | Φ40 | 只 | 2
48 |  | 吸引插头 | Φ14*50 | 套 | 2
49 |  | 截止调节旋钮 | XYQ-2-10 | 套 | 2
50 |  | 塔形一次性湿化瓶连鼻管* | HO-B-1 | 套 | 10
51 |  | 螺纹口一次性湿化瓶连鼻管* | B-1 | 套 | 10
52 |  | 转换接头* | M8*10 | 套 | 10
53 |  | 氧气吸入器（系列）* | SH-1,SH-3 | 套 | 10
54 | 其它医气配件 | 铜瓶用防撞氧气集成阀 | XYJ-12-02 | 套 | 5
55 |  | 氧气截止阀 | JSJ1-1 | 套 | 5
56 |  | 不锈钢高压氧管（捷锐） | GB-Y-O2 | 套 | 5
1、以上采购物品名称、型号规格、数量等均为参考和估算，供应商的需供应基于以上内容或优于以上内容，供应商在进行资质文件报名时，需提供响应及方案承诺；
2、质保期期限不少于3年（一次性及消耗品除外），为自物品交使用部门验收签字之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等；
3、具体要求（包括品名、型号规格、尺寸、数量等）以采购人现场需求为准，最终解释归采购人所有。

## 附件表2-医院医气零配件服务采购报价分项表
附件表2：
医院医气零配件服务采购报价分项表
序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 年估数量 | 单价(元) | 小计 (元)
1 | 氧气终端等配件 | 氧气终端（氧气吸入器） | SH-2 | 套 | 2
2 |  | 浮标式氧气吸入器（氧气表） | YQY-740L | 个 | 2
3 |  | 稳压节流器 | WYJLQ | 套 | 2
4 |  | 负压吸引器（废液收集装置） | XYQ-IIIA | 套 | 120
5 |  | 德、英式稳压吸引（废液收集） | XYQ-IIIB | 套 | 30
6 |  | 稳压节流器黄铜螺纹旋钮 | WYJLQ-2 | 只 | 2
7 |  | 氧气吸入器流量计（鱼跃牌） | XY-98B-12-13 | 套 | 36
8 |  | 终端转换器 | QZQ | 套 | 2
9 |  | 终端插头 | Φ14*55 | 套 | 2
10 |  | 二氧化碳压力表 | Φ40 | 只 | 2
11 |  | 压力表 | Φ40 | 只 | 2
12 |  | 压力表 | Φ50 | 只 | 2
13 |  | 压力表 | Φ60 | 只 | 2
14 |  | 负压吸引器瓶 | FX-3500 | 个 | 5
15 |  | 负压瓶胶袋 | 3L | 个 | 5
16 |  | 救护车专用氧气减压器 | 195MA-60 | 套 | 5
17 |  | 氧气减压器 | YQY系列 | 个 | 5
18 |  | 氧气减压器 | XY-98B | 个 | 5
19 |  | 氧气压终端 | YQJIXC-2 | 个 | 2
20 |  | 氧气终端 | YQJVIIB-2 | 套 | 2
21 |  | 氧气压终端配件球帽 | T6YC | 个 | 2
22 |  | 英式转德式氧气终端转换气管连接头 | BG-YK- O₂ | 条 | 2
23 |  | 英式转德式空气终端转换气管连接头 | BG-YK-A | 条 | 2
24 |  | 斯曼峰电动吸引器 | YX932D | 台 | 2
25 |  | 铜单级压力调节器 | YQJ系列 | 套 | 2
26 |  | 二氧化碳减压阀 | YT12X-1T | 套 | 2
27 | 氧气吸入器配件 | 安全阀 | SH-2-7 | 只 | 2
28 |  | 耐高温湿化瓶 | SH-2-6 | 只 | 2
29 |  | 耐高温通气管 | SH-2-5 | 支 | 2
30 |  | 流量计调节阀 | SH-2-3 | 套 | 2
31 |  | 进气插头 | Φ14-45 | 套 | 2
32 |  | 英、德式标识圈 | BG-24 | 只 | 2
33 |  | 华康湿化瓶大胶圈Φ58*3 | XYQ-2-9 | 只 | 2
34 | 稳压节流器配件 | 氧气压力表Φ40*1MPA | Φ40*1MPA | 只 | 2
35 |  | 稳压安全阀 | WYJLQ-5 | 只 | 2
36 |  | 气源插头 | Φ14*45 | 套 | 2
37 |  | 调节旋钮连杆 | WYJLQ-2 | 只 | 2
38 |  | 调节总成组件 | WYJLQ-6 | 个 | 2
39 | 负压吸入器配件 | 集污瓶 | XYQ-2-1 | 只 | 2
40 |  | 浮子 | XYQ-2-2 | 套 | 2
41 |  | 瓶盖 | XYQ-2-3 | 个 | 2
42 |  | 吸引导管外径Φ9*3米 | XYQ-2-8 | 条 | 2
43 |  | 负压调节旋钮 | XYQ-2-4 | 套 | 2
44 |  | 负压调节阀阀体 | XYQ-2-5 | 个 | 2
45 |  | 25MM六角连接组件 | XYQ-2-6 | 个 | 2
46 |  | 19MM六角连接组件 | XYQ-2-7 | 个 | 2
47 |  | 真空表 | Φ40 | 只 | 2
48 |  | 吸引插头 | Φ14*50 | 套 | 2
49 |  | 截止调节旋钮 | XYQ-2-10 | 套 | 2
50 |  | 塔形一次性湿化瓶连鼻管* | HO-B-1 | 套 | 10
51 |  | 螺纹口一次性湿化瓶连鼻管* | B-1 | 套 | 10
52 |  | 转换接头* | M8*10 | 套 | 10
53 |  | 氧气吸入器（系列）* | SH-1,SH-3 | 套 | 10
54 | 其它医气配件 | 铜瓶用防撞氧气集成阀 | XYJ-12-02 | 套 | 5
55 |  | 氧气截止阀 | JSJ1-1 | 套 | 5
56 |  | 不锈钢高压氧管（捷锐） | GB-Y-O2 | 套 | 5
一年合计（元）
两年合计（元）
注：1、以上数量为估算参考量，进行报价并计算参考，具体采购量按采购方需求为准，采购方不作总量承诺。
2、要求供应商所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用等承诺。
3、以上报价已包含设计、勘查、运输、工具、耗材、节假日加班、巡查、质保、税收等费用
4、供应商报价时必须填报上表格中各品名、型号规格、单价、金额齐全。
5、质保期期限不少于3年（一次性及消耗品除外），为自物品交使用部门验收签字之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等；

## 附件表3-医院医气零配件服务采购报价总表
附件表3：
项目报价总表
项目名称 | 资质 是否符合 | 总价 (万元) | 采购期 | 公司业绩 | 备注
广东省人民医院医气零配件服务采购项目 |  |  | 两年 |  | 本报价采购量为预估数量的单价统计了两年总价，具体采购量按采购方需求为准进行结算。
报价单位（名称+盖章）
报价日期：2025年 月 日
报价联系人：
联系人电话：