生物样本库采购超低温冰箱温度监控设备
项目需求
项目名称
项目名称：生物样本库采购超低温冰箱温度监控设备
采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	超低温冰箱温度
监控设备
	一、需要接入的冰箱型号：赛默飞Forma 706/906/907，88600，HETO5410；松下/三洋 MDF-U53V，MDF-U73V，MDF-U548D-C，MDF-DU900VL-PC；中科美菱DW-HW50等-80oC超低温冰箱。
二、温度监测终端主要参数：
1.壁挂式或磁吸式；
2.自带显示屏可显示电池电量、被监控设备的温度数据等；
3.可 24小时实时监测超低温冰箱设备；
4.温度测量范围-199℃～+80℃；温度相对误差±1.0℃；
5. 可采用声光报警；
6.设备可存储数据；
7.展示功能：有可视化监控主界面，可实时展示各类环境参数等的多维度监测数据展示，
8.有设备状态指示灯，显示设备在线/离线、正常/警报等状态。
三、报警方式
1. 实现多通道告警通知：微信推送、短信提醒、语音播报、本地声光报警等；
2.可从云服务器读取数据，支持异地报警；
3.屏幕可显示正常信息和报警信息、报警时间，轮屏显示，每次显示监控点的信息，报警信息实时显示；
4.蜂鸣报警，可单独关掉声音报警；
5.授权用户可以在平台自由绑定监控设备，进行报警规则设置；
6.多级告警机制：支持阈值告警、状态告警、趋势告警等多种告警规则；
7.提供告警分级管理，支持自定义告警升级策略；
8.提供告警统计报表，支持按时间、设备、类型等多维度分析。
四、移动端功能
1.微信集成应用：实现微信小程序/公众号接入，支持实时数据查看功能；
2.提供移动端历史数据查询及曲线展示能力；
3.支持通过微信接收告警通知；
4.具备移动端设备状态查看功能。
五、实时监控方式
1.提供3个以上的中继器保证信号传输效果；
2.中继器可通过医院有线或无线网络（Wifi）传输信号。
六、数据管理功能
1.智能化数据管理：提供完整的历史数据存储机制，支持按时间范围(小时/日/月/年)查询；
2.实现数据导出功能，支持Excel、PDF等多种格式；
3.具备报表打印功能，支持自定义报表模板及批量打印。
七、性能指标要求
1.历史数据存储：支持至少3年的原始数据存储。
八、拓展功能
1.提供设备电量监控功能，实时显示剩余电量百分比及预估使用时间；
2.内置设备驱动库，允许加接温湿度传感器、气体检测仪、智能锁等各类设备。
九、系统管理要求
1. 提供数据缓存机制确保网络中断时的数据完整性；
2.支持精细化权限控制，可支持多级组织架构管理(单位-部门-科室)，不同部门可设定不同权限；
3. 具备操作日志审计功能，记录所有关键操作(登录、配置修改等)。
十、技术服务要求
1.提供完善的培训服务，包括系统管理员培训和终端用户培训；
2.提供7×24小时技术支持服务，2小时内响应一般问题。
十一、售后服务
1. 质保期：5年以上，同等条件下提供更长质保期优先考虑；
2.售后收费：报价必须至少包含10年的短信和电话报警费用，5年软件管理费用，售后5年不得收取任何如软件管理费、流量费、短信报警和电话报警等费用，上述费用包含于总价中，同等条件下提供更长的不收费期者优先考虑；
3.清晰提供5年后的收费，比如软件、流量、短信或电话报警所需维持费用的明细，维持费用更低者优先考虑。

	台
	94


交货日期
(一)供货方须在合同签订后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(二)提供5年保修服务。
(三)超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：0.5小时响应，1.5小时内到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
（1）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（2）验收完成后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。
2

