医学大数据中心科室医学影像大模型

评测服务器配件项目采购需求
项目名称
项目名称：医学大数据中心科室医学影像大模型评测服务器配件
采购清单
采购配件（设备）及数量如下：

	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	32G内存条
	32GB DDR4 3200MHz内存条（部署于戴尔R740服务器上，服务器专用内存扩容）
	条
	6

	2
	RTX GPU
	RTX 5090双宽轮版(部署于联想SR658/SR650V2服务器上，配套相关GPU套件、GPU电源线等）
	张
	1

	3
	2.4TB 

机械硬盘
	2.4TB 2.5寸 SAS 10KHDD（部署于联想SR650 V2服务器上，提供阵列服务，硬盘加入原有raid5阵列里面）
	块
	5


交货日期
(一)供货方须在合同签订后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
安装要求

(一)供货方协助服务器厂商对设备进行安装调试。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
保修服务

（一）提供3年保修服务。

（二） 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：0.5小时响应，1.5小时内到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
合同签订后，合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的100%。
1

