广东省出生医学证明“人证合一”身份核

验设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：广东省出生医学证明“人证合一”身份核验设备采购项目

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省出生医学证明“人证合一”身份核验设备 | 操作系统 | Android7.1.2 |
|  |  | 主板 | RK3288 |
|  |  | 处理器 | 1.8GHZ |
|  |  | 内存 | 2GB(可升级4GB) |
|  |  | 存储器 | 16GB(可升级32GB) |
|  |  | 电容触摸屏 | 支持多点触控，最大支持10点电容触控 |
|  |  |  | 屏幕尺寸：10.1英寸16:9 |
|  |  | 液晶显示屏 | 显示色彩：16.7M |
|  |  | 通讯接口 | 分辨率：800×1280@60HZ |
|  |  |  | USB/OTG*1、USB2.0*1、LAN端口*1、耳机(Line Out)接口*1、 HDMI*1、DC*1,TF卡*1 |
|  |  | 喇叭 | 8欧2瓦 |
|  |  | 网络 | 有线网络、WIFI |
|  |  | 摄像头 | 200万双目摄像头、抗逆光、摄像头角度可45度上下调节， 180度左右调节 |
|  |  | 二代证模块 | 符合公安部GA450/IGA450标准，符合非接触IC卡ISO14443标准； 读卡类型：身份证(二代/三代证)、IC卡；读卡距离：0-5cm |
|  |  | 工作电压 | 12V~2A功率大约：20W |
|  |  | 尺寸和重量 | 210*248*385(长*宽*高)MM;毛重约：3.3KG净重约：2.55KG |
|  |  | 工作环境 | 工作温度：-10℃~50℃;操作湿度：<85% |
|  |  | 储存温度 | -20℃~60℃ |
| 2 | 设备部署和调试服务 | 设备必须支持广东省妇幼健康信息平台的人证核验设备认证模块，并提供部署和调试服务。 |  |
| 3 | 设备维保 | 5年设备维保服务 |  |

- 服务要求

# 提供验收后5年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：

# 1、送货、安装配置服务；

# 2、验收后5年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内响应处理，4小时内恢复正常；

# 3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。

- 详细配置参数

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为60个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供5年原厂家保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：30分钟内响应，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。