数智激光示教平台采购项目需求

- 项目名称

项目名称：数智激光示教平台采购项目

- 项目内容

项目采购清单如下：

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息设备（产品）部分： |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手术室术野辅助与远程教学一体机 | 1 | 台 |

- 详细功能描述

3.1平台功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台硬件参数要求 | 1、具备系统核心处理主机，内置医疗影像编码处理核心，负责多路信号的接入、融合、编码与分发。 2、具备高精度激光术野摄像模组，集成光学变焦镜头与安全级激光指示器，用于采集高清术野并支持远程激光导引。 3、具备术野主控交互屏，13.3英寸医用级显示单元，提供系统主交互界面，用于本地操作、画面监看与交互标注。 4、具备医疗设备专用外接显示屏，13.3英寸无线显示屏，专为体外循环机等设备配置，用于独立显示全局手术进程。 5、具备手术室专用安装支架套装，含多种适配接头，支持吊臂、床旁等多种安装方式。 6、具备医疗设备信号接入线缆组，标配HDMI、DVI等接口线缆，用于连接腔镜、DSA、超声等医疗设备。 |
| 2 | 平台功能参数 | 1、手术录像功能：支持腔镜、超声、DSA等外接设备高清1080P录制。 2、视频实况转播功能：支持通过网络互联功能，将现场实况画面传输至各智能终端（包括但不限于手机、平板、电脑），并且支持实时语音交互。 3、激光示教功能：可通过APP软件控制现场的激光发射器，实现对手术路径精准控制，也可支持腔镜、DSA、超声的互动示教。 4、专家通过登陆软件，可接受现场示教邀请。 5、可通过软件远程控制激光打点，支持通过软件在屏幕上进行涂鸦标识操作。 6、远程示教功能需支持至少2位专家、5位观众同时在线，在最高分辨率下，网络延时≦300ms。 7、远程示教视频支持480P、720P和1080P三种分辨率选择。 8、支持涂鸦示教，实现腔镜手术、DSA、超声设备的视频及语音互动。 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 项目工期及交货日期

- 自合同签订日起，须在3作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 在合同签订后1个月内，乙方将货物运送到甲方指定地点，完成供货，并进行硬件、操作系统及软件安装及调试。硬件安装所需电源、院内网络等由甲方提供。

- 交货方式

- 供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

- 交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

- 供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

- 供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

- 供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 培训

- 供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

- 供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为12个月。硬件提供整机保修，保修期自验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。