2026年省临检中心物流辅助采购项目需求

一、项目概况：

| 采购服务内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 广东省临床检验中心物流辅助服务 | 一项 | 1 年 |

- 服务范围：全省共有2300多家参评实验室加入室间质评计划和800多家参评实验加入室内质控室间比对计划，全年需分发至少17600多份质控品包裹（质控品包裹产生量为估算量，具体以实际产生量结算）。

- 物流覆盖范围：广东省全域。

- 包裹体积重量：

| - 序号 | - 类别 | - 名称（标准件） | - 规格（长*宽*高）mm | - 重量 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 普通快递 - 运输 | - 1#包装箱 | - 532*375*242 | - 按实际 | 700 | 需分拣25至30个品种质控品不等。 |
| - 2 |  | - 2#包装箱 | - 465*332*220 | - 按实际 | 600 | 需分拣18至25个品种质控品不等。 |
| - 3 |  | - 3#包装箱 | - 416*278*175 | - 按实际 | 1000 | 需分拣9至16个品种质控品不等。 |
| - 4 |  | - 4#包装箱 | - 310*240*200 | - 按实际 | 2000 | 需分拣5至9个品种质控品不等。 |
| - 5 |  | - 5#包装箱 | - 265*195*145 | - 按实际 | 1000 | 需分拣3至4个品种质控品不等。 |
| - 6 |  | - 6#包装箱 | - 230*170*130 | - ≤ 2kg | 7500 | 需分拣1至3个品种质控品不等。 |
| - 7 |  | - 其它类 | - 其它尺寸 | - 按实际 | 2900 | 按实际需求分拣。 |
| - 8 | - 冷链运输 | - 1#冷链箱 | - 有效容积80L | - 按实际 | - 500 | - 按实际需求分拣。 |
| - 9 |  | - 2#冷链箱 | - 有效容积50L | - 按实际 | - 400 | - 按实际需求分拣。 |
| - 10 |  | - 3#冷链箱 | - 有效容积20L | - 按实际 | - 1000 | - 按实际需求分拣。 |

- 注：以上规格、重量、数量供参考，具体以实物为准，以四舍五入方式计件，最终解释权归采购人所有。

- 每年质控品分发全年均有发生，大批量主要发生在3个时间段：3月下旬、6月下旬和9月中旬。

二、项目地点：广东省人民医院，广州市越秀区东川一街10号越秀东川大院。

▲三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目签订单价合同，最终合同结算金额以实际发生的包装和物流处置量为准。具体工作内容和服务要求如下：

- （一）质控品库存要求：

- 1.质控品临时储存、分拣服务：由省临检中心订购的各类质控品按质评计划时间表送到服务提供商公司冷库（2-8℃）进行临时储存。服务提供派员根据参评实验室订购单进行二次分拣。

- 2.冷库和分拣场所要求：要求服务提供商公司能提供可供临时使用的冷库500M3以上，分拣场所200M2以上（具备空调环境）。

- 3.收运交接流程：交接时双方按规定对送达时间、托寄物内容、托寄物温区等进行交接签名。

- 4.出入库闭环管理：质控品送到冷库后，进行入库；质控品分拣后，完成出库。出入库管理符合我院管理要求。

- （二）普通快递运输要求：

- 1.质控品包装服务：要求服务提供商公司对二次分拣后的质控品进行防爆包装、增加保温冰袋、使用保温泡沫箱和配套纸皮箱进行外包。冰袋（规格：200g/包）添加要求如下：①标准件 1#箱：10包；②标准件 2#箱:8包；③标准件 3#箱:6包；④标准件 4#箱：4包；⑤标准件 5#箱:3包；⑥标准件 6#箱:2包。小数超量件按实际情况定。

- 2.质控品运输服务：由服务提供商公司将质控品派送至全省参评实验室。承诺时效不超过48小时。

- （三）冷链储存运输要求（温控设施设备和温度监测系统的性能确认应符合GB/T 34399的要求）：

- 出库与运输应符合WB/T 1115-2021的要求。在途温度数据应能导出、存储且不可更改，在途温度记录应提供并随质控品一并移交收货方。承诺时效不超过72小时；承运特殊产品如血细胞室内质控品承诺时效不超过48小时。
2.运输方式：门到门限时冷链物流配送（2-8℃）。

- 3.采用温度监测系统，对物流过程进行温度监测，并具有物流全过程温度监测数据的追溯能力。托寄质控品温控物流服务中的各类原始记录和凭证、电子记录保存至产品有效期后2年，无有效期的，不得少于5年。

- 4.要求服务提供商公司对二次分拣后的质控品配套纸皮箱或保温箱进行外包。

- 添加要求如下：①标准件 1#冷链箱:有效容积80L;②标准件 2#冷链箱:有效容积50L;③标准件 3#冷链箱:有效容积20L。

- 5.按照质控品要求标签标示的温控物流要求，保证质控品物流全过程的温控在规定的范围内。

注：▲号为必备条件，不可违，否则视为响应不达标。

附表1：

2026年省临检中心物流辅助采购项目报价表

项目名称：2026年省临检中心物流辅助采购项目

联系人姓名：                电话：                邮箱:

服务商名称：

特别说明：

| - 序号 | - 类别 | - 名 称 - (标准件) | - 规 格 - (长*宽*高)mm | - 重量 | - 数量 - (件) | - 单价 - (元) | - 小计 - (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 普通快递运输 | - 1#包装箱 | - 532*375*242 | - 按实际 | 700 |  |  | 需分拣25至30个品种质控品不等。 |
| - 2 |  | - 2#包装箱 | - 465*332*220 | - 按实际 | 600 |  |  | 需分拣18至25个品种质控品不等。 |
| - 3 |  | - 3#包装箱 | - 416*278*178 | - 按实际 | 1000 |  |  | 需分拣9至16个品种质控品不等。 |
| - 4 |  | - 4#包装箱 | - 310*240*200 | - 按实际 | 2000 |  |  | 需分拣5至9个品种质控品不等。 |
| - 5 |  | - 5#包装箱 | - 265*195*145 | - 按实际 | 1000 |  |  | 需分拣3至4个品种质控品不等。 |
| - 6 |  | - 6#包装箱 | - 230*170*130 | - ≤ 2kg | 7500 |  |  | 需分拣1至3个品种质控品不等。 |
| - 7 |  | - 其它类 | - 其它尺寸 | - 按实际 | 2900 |  |  | - 按实际需求分拣。 |
| - 8 | - 冷链运输 | - 1#冷链箱 | - 有效容积80L | - 按实际 | 500 |  |  | - 按实际需求分拣。 |
| - 9 |  | - 2#冷链箱 | - 有效容积50L | - 按实际 | 400 |  |  | - 按实际需求分拣。 |
| - 10 |  | - 3#冷链箱 | - 有效容积20L | - 按实际 | 1000 |  |  | - 按实际需求分拣。 |
| - 合 计 |  |  |  |  | 17600 | - 元 |  |  |

- 注：1.以上规格、重量、数量为参考计量，具体以实物为准；

- 2.以上报价已含税收、运输费、废品处理费、加班费、保险费等一切费用；

- 3、项目结算按实际完成量的发包方审核为准，最终解释权归发包方所有。

供应商（盖章）：

日期：2025年  月  日

附表2：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 服务期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年省临检中心物流辅助采购项目 |  |  | 1年 |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2025年  月   日

报价联系人：

联系人电话：