生殖中心信息系统改造PGT系统建设项目需求

# 一.项目名称

项目名称：生殖中心信息系统改造PGT系统建设

# 二.项目内容

- 为支持广东省人民医院生殖医学中心开展胚胎植入前遗传学检测（PGT）业务，现需对现有病历系统、实验记录系统、质控分析系统等进行功能扩展与接口开发，新增PGT相关电子病历模块、实验记录表、统计报表及知情同意书管理等，并实现与LIS系统、亿康检测平台的数据对接。

- 系统功能清单及详细功能描述

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统功能扩展与开发 | 病历系统 | 新增PGT诊疗计划模块。支持在男女方病历中新增PGT诊疗计划部分 |
|  |  | 病案首页 | 新增PGT诊疗方案、PGT类型字段。支持PGT相关信息的录入与展示 |
|  |  | 治疗周期表 | 关联活检、送检、检测结果、移植顺序等。实现数据联动与状态更新 |
|  |  | PGT记录模块 | 送检单、检测结果、移植顺序表。支持活检编号生成、数据导入、胚胎排序 |
|  |  | 实验记录模块 | 活检记录、冷冻记录、解冻记录、可用胚胎记录。支持多表关联、状态跟踪、备注记录 |
|  |  | 知情同意书模块 | 新增9份PGT知情同意书 支持电子签名、归档、调阅 |
| - 2 | 系统集成与接口开发 | 亿康检测平台接口 | 实现检测结果自动导入 |
|  |  | LIS系统接口 | 支持送检单、检测结果数据接收 |
|  |  | 内部数据接口 | 治疗周期表、活检记录、冷冻记录等。实现数据联动与状态同步 |
| - 3 | 质量控制与分析报表系统 | 临床数据比对报表 | 按促排方案+胎龄分层统计。 |
|  |  | 年龄+AMH+促排方案统计表 | 新增多维度分析报表。 |
|  |  | 移植结局对比表 | 新鲜移植与首次FET移植结局对比 |
|  |  | 人员质控表 (AIH临床医生) | 按人员统计手术质控数据 |
|  |  | 流产率分析图 | 含周期数分子分母展示 |
|  |  | 其他新增质控表 | 包括AFC分层、授精方式、妊娠情况等 |
| - 4 | 电子 病历 | 电子病历与知情同意书管理 | 支持PGT文件夹结构创建与管理； 支持电子签名、时间戳、归档与版本管理； 支持PGT相关知情同意书（共9份）的在线签署与存储。 |
| - 5 | 个性化开发 | 个性化开发 | 按医院要求进行个性化开发，实现医院的个性化需求 |

- 项目其他需求

项目承建商须配合院方展开对于信息产出的知识产权保护工作，围绕开发的全院静疗信息管理系统申请不少于一项软件著作权。

五．项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的90个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

# 六.项目实施服务要求

项目实施期内承建商工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

# 七.后续维护服务

软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员，提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

# 八.合同款支付方式

（1）、合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（2）、验收完成后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。