耳鼻喉头颈外科采购2套内镜图文工作站项目需求

- 项目名称

耳鼻喉头颈外科采购2套内镜图文工作站

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统硬件 |  |  |  |
| 1 | 医用图形工作站 | 2 | 套 | 详见三、硬件参数1医用图形工作站 |

- 硬件参数

| 序号 | 名称 | 硬件配置说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 医用图形工作站 | - 一、设备兼容性要求 - 1. 可无缝对接耳鼻喉科现有耳鼻喉镜设备主机。 - 2. 兼容进口及国产各类型品牌设备接入，包含但不限于XION、康基、台江、东舟、恒波、STORZ等主流品牌。 - 二、信号接入与处理 - 1. 支持各种高清信号接入，包含SDI、DVI等。 - 2. 视频预览与控制：提供预览视频的任意缩放和全屏方式，允许用户自定义视频输出尺寸；支持亮度、对比度、饱和度、色度参数调节；图像存为JPEG/BMP文件。 - 4. 高级采集功能：实现自定义区域抓拍；支持单场、单帧、连续帧、间隔帧采集，精确到帧级；完全兼容DirectX和VFW标准视频开发工具。 - 三、采集卡配置 - 每台工作站配备1块高性能内置采集卡，单卡参数如下： - •信号兼容性：支持DVI、SDI接口，具备AUT适应视频通道。 - •色彩格式：支持YUY2、UYVY、RGB24、RGB32图像格式，保证影像色彩还原度。 - 四、专用配件要求 - 1. 脚踏开关 - 随机配备原装脚踏开关，符合以下标准： - •电气负载类型：AC-15 - •防护等级：IP40外壳防护，具备防护罩设计可藏入床身凹入部分。 - •连接线：COM插头5米以上2芯屏蔽线，符合GB/T14048.5国标要求。 - 五、主机核心配置 - •处理器：12代Intel Core i7及以上，支持多线程影像处理。 - •内存：16GB及以上DDR4内存，频率3200MHz及以上，支持双通道扩展。 - •系统硬盘：256GB及以上固态硬盘（SSD），保证系统启动与软件运行速度。 - •数据硬盘：2TB及以上机械硬盘（HDD），转速7200转/分。 - 六、显示设备 - 配置23寸及以上高清显示器，满足以下要求： - •分辨率：最高支持1920×1080。 |

- 项目工期及实施要求

承诺采购人通知乙方（中标人）供货之日起，30天内完成本项目的安装、调试及交付工作。

- 商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的内镜信息化项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

- 培训及售后服务要求：系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后30天内，完成安装验收；

- 交货地点：广东省人民医院

- 保修要求

软硬件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 七、合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

（1）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（2）验收完成后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。