## B.2.1 最高投标限价封面
| 2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 工程
最高投标限价
|  | 招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 2025年10月份物业零星维修项目
标段名称： |  |  | 2025年10月份物业零星维修项目
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 84214.84
|  | （大写）： |  | 捌万肆仟贰佰壹拾肆元捌角肆分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 伟伦楼放射科地板胶更换 | [6 empty] | 46791.45
|  | 装饰 | [6 empty] | 46791.45
|  | 整个项目 | [6 empty] | 46791.45
1 | 011101008001 | 自流平找平层 |  | 1.界面剂材料种类、遍数:渗透型地面固化剂（透明）。 2.找平层厚度、材料种类:2遍，8.0mm | m2 | 189.3 |  | 31.51 | 5964.84
2 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材地板 2.基层面涂胶地板胶粘合剂，洁福 3.吸收型界面处理剂。 | m2 | 189.3 |  | 169.5 | 32086.35
3 | 011105004001 | PVC地板胶踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:同质透心卷材pvc，2.0mm，洁福， | m2 | 2.63 |  | 175.65 | 461.96
4 | 011502001001 | 金属收口线 |  | 1.金属收口线。 2.铝合金，半圆形。 3.尺寸：20*30*0.8 | m | 116 |  | 7.41 | 859.56
5 | 011403001001 | 墙面乳胶漆 |  | 1.基层类型:抹灰层 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆面漆各二遍，多乐士金装五合一。 | m2 | 38.6 |  | 31.7 | 1223.62
本页小计 | [8 empty] | 40596.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 070101064001 | 铲除地板胶 |  | 1.拆除范围：地面破损橡胶地板胶 2.含拆除自流平 3.现场清洁清理，废料堆放。 | m2 | 189.3 |  | 24.24 | 4588.63
7 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:建筑废料 2.运距:30km，一车7方起计。 | m3 | 7 |  | 141.8 | 992.6
8 | 011403003002 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:成品腻子粉，耐水型 3.刮腻子遍数:二遍 4.墙体破损腻子粉修补，零星零散，系数1.2人工。 | m2 | 43.6 |  | 14.08 | 613.89
|  | 办公楼5楼信息机房更换新风机 | [6 empty] | 22724.69
|  | 安装 | [6 empty] | 21982.39
|  | 整个项目 | [6 empty] | 21982.39
9 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:静音柜式风机 2.规格:350KPa，1000CMH | 台 | 1 |  | 2989.55 | 2989.55
10 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.类型：灯盘安装 2.之前满足施工需要拆除天花所拆除的灯盘重新安装。 3.补充拆除时损毁的灯盘安装固定天花板所需的金属固定件。 | 套 | 4 |  | 136.6 | 546.4
本页小计 | [8 empty] | 9731.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:法兰 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:吊架(型钢综合)支架制作、安装、除锈、刷油；详设计图纸、技术规范及要求 8.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 66.5 |  | 131.13 | 8720.15
12 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温板材，B1级 2.绝热厚度:30mm,福乐斯 3.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 66.5 |  | 74.93 | 4982.85
本页小计 | [8 empty] | 13703
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.类型：金属矩形防火阀 2.带信号执行器防火阀，与消防中心联锁，信号I/O反馈动作。 3.规格：650*200，地下室天花内安装。 4.医院内生产与施工同时进行降效增加费。 5.现场成品保护、包括地面及周边、设备、墙体的保护。 | 个 | 1 |  | 503.73 | 503.73
14 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.类型：金属矩形风管止回阀 2.规格：650*200，天花内安装。 3.阀门部件按规范设置独立镀锌型钢支吊架 4.医院内生产与施工同时进行降效增加费。 5.现场成品保护、包括地面及周边、设备、墙体的保护。 | 个 | 1 |  | 417.92 | 417.92
15 | 030307005001 | 设备支架制作安装 |  | 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:镀锌钢材 | kg | 50 |  | 18.22 | 911
本页小计 | [8 empty] | 1832.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性帆布接口 2.规格:650*200 3.材质:防火帆布 4.类型:矩形。 | m2 | 1.22 |  | 413.4 | 504.35
17 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.类型：铝合金防水百叶风口安装 2.规格：800*300 3.外墙空口整理、修复。木框固定，打玻璃胶防止周边进水。 | 个 | 2 |  | 275.5 | 551
18 | 030704001001 | 风管漏光试验 |  | 1.系统名称:风管漏光试验测试。 | m2 | 66.5 |  | 10.52 | 699.58
19 | 030909006001 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称:通风系统防火阀消防联锁 2.类型:I/O远程信号反馈及控制。 | 个 | 1 |  | 64.05 | 64.05
20 | 070201091001 | 仪表、电器、小母线 继电器 |  | 1.柜机联锁控制价系统配件拆除 2.断电、仪表、电器拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 1 |  | 25.36 | 25.36
21 | 070201103001 | 端子板外部接线(mm2以内) 6 |  | 1.类型：断电、端子箱及端子板外部接线拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 2 |  | 1.6 | 3.2
22 | 070201295001 | 接线箱(盒) 接线盒 |  | 1.类型：接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 4 |  | 2.6 | 10.4
本页小计 | [8 empty] | 1857.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 070201292001 | 接线箱(盒) 接线箱半周长(mm以内) 700 |  | 1.类型：接线箱拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 1 |  | 40.36 | 40.36
24 | 070201263001 | 金属软管拆除公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) 1000以内 |  | 1.金属软管拆除。 2.尺寸：20.1000mm以内。 3.配件及引线拆除、金属软管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 3.2 |  | 15.01 | 48.03
25 | 070201320001 | 成套型荧光灯具 嵌入式 三管 |  | 1.类型：接头线拆除、成套型灯具拆除、吊杆及吊码拆除、 2.拆除天花时嵌入式灯盘拆除。 3.搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 4 |  | 20.2 | 80.8
26 | 070205010001 | 薄钢板风管(δ=1.2mm以内咬口) 方矩形风管周长(mm以内) 2000以下 |  | 1.类型：镀锌板风管拆除 2.天花内镀锌板风管拆除。 3.现场清理，整理堆放。 | m2 | 68.3 |  | 10.97 | 749.25
27 | 070205055001 | 矩形风管阀门 周长(mm以内) 2000 |  | 1.通风风阀拆除 2.金属防火阀，金属止回阀拆除 3.天花内镀锌板风管拆除。 4.现场清理，整理堆放。 | 个 | 2 |  | 15.87 | 31.74
本页小计 | [8 empty] | 950.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 070205091001 | 离心式风机叶轮直径(mm以内) 400 |  | 1.类型：吊顶风柜新风机拆除， 2.搬运至指定地点、清理现场。 | 台 | 1 |  | 35.17 | 35.17
29 | 070205121001 | 设备支架拆除 |  | 1.类型：设备支架拆除， 2.尺寸：镀锌型钢及螺杆。 3.搬运至指定地点、清理现场。 | kg | 75 |  | 0.9 | 67.5
|  | 装饰 | [6 empty] | 742.3
|  | 整个项目 | [6 empty] | 742.3
30 | 070101044001 | 拆除 金属龙骨天棚 |  | 1.类型：轻型龙骨石膏板天花拆除。 2.拆除影响施工部分的石膏板天花，同时局部周边加固龙骨的稳定性，以免掉落塌陷。 3.医院内生产与施工同时进行降效增加费。 4.现场成品保护、包括地面及周边、设备、墙体的保护。 5.环境清理及拆除废料堆放整齐。 | m2 | 6.15 |  | 58.09 | 357.25
本页小计 | [8 empty] | 459.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.类型：轻型龙骨石膏板天花安装 2.修复原影响天花内施工需要的龙骨天花。龙骨采用采购新龙骨，天花使用部分原有石膏板天花板。 3.医院内生产与施工同时进行降效增加费。 4.现场成品保护、包括地面及周边、设备、墙体的保护。 | m2 | 6.15 |  | 62.61 | 385.05
本页小计 | [8 empty] | 385.05
合计 | [8 empty] | 69516.14

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 4831.42
1.1 |  |  | 装饰工程 |  |  | 2011.24
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 1806.51
1.1.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施 |  |  | 308.09
1.1.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施 |  |  | 280.08
1.1.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施 |  |  | 364.1
1.1.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施 |  |  | 854.24
1.1.2 |  |  | 措施实施费用 |  |  | 204.73
1.1.2.1 | 2.6 |  | 综合脚手架 |  |  | 204.73
1.1.2.1.1 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 170.33
1.1.2.1.2 | 011601001002 |  | 脚手架 |  |  | 34.4
1.2 |  |  | 安装工程 |  |  | 2820.18
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 2820.18
1.2.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施 |  |  | 480.96
1.2.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施 |  |  | 437.24
1.2.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施 |  |  | 568.41
1.2.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施 |  |  | 1333.57
本页小计 | [5 empty] | 4831.42
合计 | [5 empty] | 4831.42 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  | 1600 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费 |  | 1313.76
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 2913.76 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2025年10月份物业零星维修项目 |  | 标段：2025年10月份物业零星维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 77261.32 |  | 9 | 6953.52
合计 | [6 empty] | 6953.52