广东省人民医院分体空调利旧拆除及安装项目技术需求书

- 项目概况

广东省人民医院部分区域装修改造，本着节约利旧原则，需要拆装一批运行正常空调。

- 项目清单

5匹天花机10台，5匹柜机10台，3匹天花机10台，3匹柜机、挂机15台，2匹及以下挂机30台，共计75台（具体匹数按现场实际调整）

三、项目要求

- 安装费用包含清洗、搬运、安全措施及辅助安装材料费等

- 空调安装位置按照现场实际情况确定安装方案并经院方确定，空调安装工艺需符合空调安装规范要求。

- 按照院方指定时间、地点、方案提供安装服务，结算费用按照实际安装数量、报价结算。

- 安装部分需保修三年，安装辅材需国标产品，报价费用清单低于格力服务指导价。

四、安装利旧空调报价表

| 类别 | 数量 | 单价 | 金额 | 类别 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5匹吸顶天井式空调安装 （清洗、加制冷剂） | 10 |  |  | 5匹吸顶天井式空调拆除（院内搬运) | 3 |  | 900 |
| 5匹立式柜机空调安装 （清洗、加制冷剂） | 10 |  |  | 5匹立式柜机空调拆除 | 5 |  | 1250 |
|  |  |  |  | （院内搬运) |  |  |  |
| 3匹吸顶天井式空调安装 （清洗、加制冷剂） | 10 |  |  | 3匹吸顶天井式空调拆除（院内搬运) | 6 |  | 1500 |
| 3匹立式柜机空调安装 （清洗、加制冷剂） | 15 |  |  | 3匹立式柜机空调拆除 | 8 |  | 2000 |
|  |  |  |  | （院内搬运) |  |  |  |
| 2匹、1.5匹挂机空调安装（清洗、加制冷剂） | 30 |  |  | 2匹、1.5匹挂机空调拆除（院内搬运) | 30 |  | 6000 |
| 1.5匹-3匹豪华不锈钢支架 | 30 |  |  | 5匹豪华不锈钢支架 | 3 |  | 450 |
| 1.5匹-3匹连接铜管（包含国标电源线、控制线、保温管等） | 300 |  |  | 5匹连接铜管（包含国标电源线、控制线、保温管等） | 120 |  | 15720 |
| 墙开孔 | 30 |  |  | 高空费 | 30 |  | 2400 |
| PVC排水管 | 50 |  |  | 不锈钢地架 | 5 |  | 400 |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：安装部分质保三年 |  |  |  |  |  |  |  |