## Sheet1
广东省人民医院安防系统升级改造项目清单及报价表
序号 | 服务内容 | 内容说明 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 综合单价 （元） | 综合合计（元） | 备注
东川路院本部采购内容
一、 | 监控前端系统服务
1 | 400万像素智能人脸抓拍筒型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 30 | 套 | 海康威视、大华、宇视
2 | 400万像素智能半球型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 665 | 套 | 海康威视、大华、宇视
3 | 双400万像素32倍全彩枪球枪球一体机 | 详见技术服务要求 | 20 | 套 | 海康威视、大华、宇视
4 | 智能多摄全结构化人脸摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 30 | 套 | 海康威视、大华、宇视
5 | 2400万像素270°球型鹰眼摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 2 | 套 | 海康威视、大华、宇视
二、 | 监控传输接入系统服务 | 提供接入网节点、汇聚网节点、核心网节点部署及网络运维管理服务
1 | 接入网节点服务 | 详见技术服务要求（含千兆光模块*2） | 37 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
2 | 汇聚网节点服务 | 详见技术服务要求（含万兆光模块*2） | 7 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
3 | 框式核心网节点服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
4 | 网络运维管理平台 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
三、 | 智慧医院综合安防管理平台（院本部）服务
1 | 智慧医院综合安防管理平台（院本部）服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：新增监控点位授权≥4000路，包含基础平台、视频监控、人脸评分服务、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、行为分析、一键报警） | 1 | 套 | 海康威视
2 | 大型智能应用终端节点服务（可提供人脸图片的分析、对比、划定人员轨迹、以图搜人等服务） | 详见技术服务要求（服务关键点：服务提供的AI分析能力为≥220张/秒，图片分析、对比能力。） | 1 | 项 | 海康威视
3 | 智慧医院综合安防管理平台（院本部）搭载终端服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视、联想、华为
4 | 客户端控制主机 | 【RTX3060-12G独显】台式机电脑 23.8显示器 标配 i7-12700 16G内存 512G固态硬盘 | 2 | 台 | 海康威视、联想、华为
四、 | 视频智能压缩及存储终端
1 | 监控存储节点服务 | 4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 | 4 | 台 | 海康威视、华为、华三
2 | 监控存储硬盘 | 20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘， CMR传统磁记录 传输速率285 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 | 113 | 块 | 海康威视、希捷、西数
五、 | 监控中心模块化机房服务
1 | 本院一体化机柜 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 海康威视、金盾、艾特网能
六、 | 视频监控维保服务 | 原有2160路网络视频监控维护服务以及新建750路网络视频监控维护服务 | 1 | 项
1 | 原有2160路网络视频监控维护服务 | 3年维护，1人驻场 | 1 | 项
2 | 新建750路网络视频监控维护服务 | 3年维保 | 1 | 项
七、 | 全院系统集成服务 | 系统升级改造保障服务、技术培训服务、配套材料供应服务 | 1 | 项
广东省人民医院惠福院区采购内容
序号 | 服务内容 | 内容说明 | 数量 | 单位
一、 | 监控前端系统服务
1 | 智能多摄全结构化人脸摄像机（含支架） | 详见技术服务要求 | 5 | 套 | 海康威视、大华、宇视
2 | 半球型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 164 | 套 | 海康威视、大华、宇视
3 | 400万像素智能人脸抓拍筒型网络摄像机前端（含支架） | 详见技术服务要求 | 5 | 套 | 海康威视、大华、宇视
二、 | 监控传输接入系统服务
1 | 接入网节点服务 | 详见技术服务要求 | 10 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
2 | 光纤链路 | 详见技术服务要求 | 1 | 项
3 | 机架式核心网节点服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视、锐捷、华三
三、 | 视频监控管理平台服务
1 | 智慧医院综合安防管理平台服务（惠福院区） | 详见技术服务要求（服务关键点：监控点位授权500路） | 1 | 套 | 海康威视
2 | 智能应用及行为分析一体化终端节点服务（可提供人脸图片的分析、对比、人员轨迹、以图搜人、人员特殊行为分析等服务） | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视
3 | 智慧医院综合安防管理平台（惠福院区）搭载终端节点服务 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 海康威视、联想、华为
4 | 客户端控制主机 | 【RTX3060-12G独显】台式机电脑 23.8显示器 标配 i7-12700 16G内存 512G固态硬盘 | 1 | 台 | 海康威视、联想、华为
四、 | 监控存储服务
1 | 监控存储节点服务 | 详见技术服务要求（服务关键点：磁盘阵列主机≥3台，12T企业级专用硬盘≥83块。 | 1 | 套 | 海康威视、华为、华三
五、 | 监控中心电视墙显示服务 | 监控中心电视墙显示服务，满足惠福院区监控中心日常监控要求，保障日常监控正常运行。 | 1 | 套
1 | 2行*3列55寸拼接屏显示节点服务（拼接拼缝≤1.7mm） | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 海康威视、大华、宇视
2 | 超高清解码器 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 海康威视、大华、宇视
六、 | 监控中心机房服务 |  | 1 | 套
1 | 42U机柜 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 海康威视、金盾、艾特网能
七、 | 视频监控维保服务
1 | 原有107路网络视频监控维护服务 | 3年维护 | 1 | 项
2 | 新建174路网络视频监控维护服务 | 3年维护 | 1 | 项
八、 | 系统集成服务 | 系统升级改造保障服务、技术培训服务、配套材料供应服务 | 1 | 套
未税总计： |  |  |  | 0
税金： |  |  |  | 0
合计含税总价： |  |  |  | 0