药房叫号、药品追溯采集程序改造项目需求

- 项目名称

项目名称：药房叫号、药品追溯采集程序改造

- 采购清单

硬件清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 药房窗口高清屏 | - LCD Panel 屏幕分辨率：1920（H）×540（V）（FHD） - 显示颜色：≥16.7M(8-bit) - 面板亮度：≥350cd/m2（典型值） - 对比度：1100：1 - 可视角度：89/89/89/89 - 响应时间：6ms - 显示区域：1073*302mm（H×V） - 背光模组：LED - 输入电源：220V - 电源功耗：≤65W - 待机功耗：≤1W - 边框：15mm - 产品规格：43.8英寸 - 整机尺寸：≤1122*350mm - 支架：冷轧钢材料，壁挂可旋转、拉伸、俯仰角调节 | 6 |
| 2 | # 控制机顶盒 | - 超高清输出 - 支持超高清视频播放 - 大屏画面布局自由 - 支持高清信号格式：HDMI、AVI - 处理器：I5 - 内存：8G - 存储：128G - 操作系统：WIN11系统以上 - 视频(数字)：支持H.265，H.264，VP8, MAV , WMV , AVS , H.263 , MPEG4 等视频格式 - I/O接口：COM和USB协议 - 网络：支持RJ45 R/A 百兆以太网，支持Ethernet。 - 标配2.4GHz Wi-Fi（支持选配5GHz）,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 - 内置扬声器：8Ω，3-5W - 声音：内置 - 联网方式：WiFi+以太网 - 其它：智能语音呼叫病人；模拟真人发音 | 6 |
| 3 | # 药品显示信息软件 | - 显示内容功能：显示窗口序号，宣传滚动语，窗口信息内容。 - 屏幕分屏功能：可编辑分屏显示内容。 - 信息功能：显示取药病友名字.名字加*号 - 管理功能：支持远端控制及管理编辑。 - 接口：与HIS系统、其它第三方接口对接 | 1 |
| 4 | # 药品追溯采集器 | - 体积：70*55*45MM - 重量：175g - 外壳材质：镁铝合金，专用支架，线缆 - 可读码制：一维条形码，堆叠代码；二维码QR Code,Datamatrix,Maxicode Aztec - 图像传感器：1920*1080 - CMOS芯片：全局快门（Global Shutter） - 采集速度：66fps - 学习按钮：快速设置智能学习按钮 - 镜头：电子变焦镜头 - 光源：电子变焦镜头 - 光学附件：医疗行业专用偏振片 - 瞄准器：绿色LED指示器 - 状态输出：两个状态LED，数显屏幕，蜂鸣器 - 电源标准：24VDC+/-10% - 通讯：RSS32，RS485和TCP/IP总线协议Profinet,EthernetIP, Modbus TCP - 工作温度：0~45度 - 存储温度：-20~70度 - 湿度：0%-95% - 防护等级：IP67 - 认证：RoHS,EMI - 配置软件：支持DataMax配置软件 - 多条码读取：支持多条码同时读取 - 操作系统：WIN7和WIN11 | 5 |
| 5 | # 药品信息显示终端 | - 屏幕比例：16:9 - 面板：IPS技术 - 对比度：1000:1 - 分辨率：2560*1440 - 类型：直面屏 - 接口：HDMI和DP - 屏幕刷新率：100Hz - 支架底座：旋转升降 - 电源类型：外接电源适配器 | 1 |

- 服务要求

# 提供验收后3年免费质量保修及现场维护服务。具体服务内容包括：

# 1、送货、安装配置服务；

# 2、验收后三年内，供应商在收到客户报障请求后，30分钟内响应处理，4小时内恢复正常；

# 3、提供备件先行服务，所有设备需要提供现场维修，如现场无法维修，必须提供同等型号或以上设备作为备机使用，直至原设备维修好。

- 详细配置参数

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

(二)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(三)提供3年原厂家保修服务。

(四)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(五)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：30分钟内响应，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(一)	合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同中软件金额的30%。

(二）	合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至硬件结算审核价的100%。