## Sheet1
附件1：
序号 | 材料名称 | 需求/技术参数 | 规格型号 | 年采购量
1 | 表面湿巾 | 1.成分及参数：总季铵盐含量为2.2g/L-2.8g/L，异丙醇含量为15%-19%。有效期：36个月，开启后有效期60天。 2.性能特点：对不锈钢基本无腐蚀、对铜、碳钢具有轻度腐蚀性、对铝具有中度腐蚀性。 3.杀菌效果：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。 可杀灭耳念珠菌、肺炎克雷伯菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、多重耐药鲍曼不动杆菌，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌，可灭活人类冠状病毒229E、牛冠状病毒BCoV、脊髓灰质炎病毒，作用1分钟对丙肝病毒（HCV）的灭活率大于99%，具有良好的灭活作用，医疗器械模拟现场试验作用3min对呼吸机表面白色念珠菌的杀灭对数值均≥3，6小时持效抗菌作用。 4.毒理学检测（要求提供检测报告）：一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性经口毒性实验属实际无毒级，小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验未显示有致微核作用。 5.用途：适用于医院物体表面和医疗设备表面的清洁消毒；因不含乙醇，特别适用于铅衣的擦拭消毒。 | ≥20*20cm/60片/包 60g无纺布 | 4450
2 | 表面湿巾II型 | 1.成分：总季铵盐含量为1.8g/L-2.2g/L，异丙醇含量为14%-17%（V/V），乙醇含量为36%-44%（V/V）。有效期：36个月，开启后有效期60天。 2.湿巾含液量≥3倍以上（要求提供检测报告）。 3.杀菌效果（要求提供检测报告）：可杀灭肠道致病菌、化脓性球第、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和分枝杆菌，并能灭活病毒。中水平消毒湿巾（可杀灭脊髓灰质炎病毒和龟分枝杆菌），湿巾挤出液可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌和龟分枝杆菌，灭活脊髓灰质炎病毒、丙型肝炎病毒、流感病毒H1N1、流感病毒H3N2、牛冠状病毒BCoV，杀灭耳念珠菌、MRSA、肺炎克雷伯氏菌、耐万古霉素粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌，挤出液作用2min可杀灭白色念珠菌、耳念珠菌和龟分枝杆菌，医疗器械模拟现场试验：作用2min对呼吸机表面龟分枝杆菌的杀灭对数值均≥3。 4.毒理安全性要求（要求提供检测报告）：一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性经口毒性实验属实际无毒级，小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验未显示有致微核作用。 5.用途：适用于医院物体表面和医疗设备表面的清洁消毒；含有乙醇，适用于对75%乙醇敏感的各类病毒感染的相关物体表面和设备表面的消毒；特别适用于耳念珠菌感染患者使用后的精密仪器设备（无法耐受含氯消毒剂）的擦拭消毒。 | ≥20*20cm/60片/包 60g无纺布 | 8960
3 | 卫生湿巾（60片） | 1.成分及参数：总季铵盐含量为1.8g/L-2.2g/L。开启后使用有效期：最长可使用60天尺寸规格：20cm×20cm×20片，20cm×24cm×60片。 2.杀菌效果：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。作用2min对大肠杆菌的杀菌率＞90%，有杀菌作用，符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定；作用2min对金黄色葡萄球菌的杀菌率＞90%，有杀菌作用，符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定；作用1min、2min、3min对铜绿假单胞菌、白色念珠菌的杀菌率均＞99%，产品具有杀菌作用，符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定。细菌菌落总数＜5CFU/g，真菌菌落总数不得检出，大肠菌群不得检出，致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌）均不得检出，符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定。 3.性能特点：对铜、铝、不锈钢基本无腐蚀，对皮肤刺激性属无刺激性。 4.用途：适用干医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌，如呼吸机、监护仪、超声设备、治疗车、操作台、床头柜等。因不含醇，对各类B超探头无损伤，适用于各类B超探头擦拭消毒。 | ≥20*24cm/60片/包 60g无纺布 | 2290
4 | 一次性使用医用外科擦手纸 | 1.成分及参数：无纺布，克重≥65g，吸水速率≥19.3S/5cm，吸液率≥871%，白度≥91.5%，干态横向断裂强力≥31.1N，干态纵向断裂强力≥144.3N。有效期：三年，打开包装后后30天。 2.产品灭菌方式：环氧乙烷； 第三方检测报告：具备无菌纸巾打开后30天能保持无菌的检测报告。 3.用途：无菌巾，吸水性好，主要用于外科洗手后擦干双手及手臂上的水迹。 | 100米双层带壳C型 / 卷 | 1505
5 | 戊二醛指示卡 | 戊二醛指示卡测浓度是否达标。 | 30袋/盒 | 1
6 | 抗菌洗手液 | 1.杀菌效果：原液作用1分钟对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀菌率均≥99%，具有较强抗菌作用，符合GB15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》。 2.毒理安全性要求：一次完整皮肤刺激试验属无刺激性、多次皮肤刺激试验属无刺激性，有害物质限量要求（需提供检测报告支持）：汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷、甲醛含量要求符合GB/T34855-2017《洗手液》、《化妆品安全技术规范》（2015年版）；根据《化妆品安全技术规范》（2015年版）检测钕、石棉、二甘醇含量均未检出，禁止添加物检测（提供第三方的检测报告）：硝酸咪康唑、丙酸氯倍他索均不得检出，总活性物含量（需提供检测报告支持）：总活性物含量符合GB/T34855-2017《洗手液》要求。 3.耐热、耐寒稳定性（需提供检测报告支持）：耐热、耐寒结果符合GB/T34855-2017《洗手液》要求。 | 500ml/瓶 | 4940
合同周期：1年