附件一：

广东省人民医院（广州市中山二路106号）

整形外科、发热门诊呼叫设备安装

报  价 单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 安装地点 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络可视对讲主机 NNC-60-NY++ | 更换现有旧机，可接入现有系统 | 主体楼12楼 整形外科 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | IP床位分机（来 邦）NN-A07+ | 局域网传输，嵌入式；7英寸触摸屏，可呼叫护士站、双工对讲、请求增援，信息显示、信息查询等。 支持选购POE模块、电源接线箱、 电源适配器供电。 | 伟伦楼1楼 发热门诊 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | POE模块分离器 | 输入端接收来自POE交换机或注入器（如802.3af/at/bt标准）的直流电（典型电压48V），通过网线的空闲线对（4,5,7,8）或数据线对（1,2,3,6）传输。 | 伟伦楼1楼 发热门诊 | 8 | 台 |  |  |
| 4 | 线路设备安装调试 | 人工费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 项目合计： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

联系人：

日期：