## Sheet1
中央空调维护保养明细报 价 单
东二号楼三台主机
序号 | 描述 | 品牌/规格 | 数量 | 单位 | 单价(RMB) | 总价(RMB) | 备注
1 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 5 | 桶
2 | 油过滤器 | 00PPG000012800 | 3 | 个
3 | 干燥过滤器 | XW12EA003i | 6 | 个
4 | 1#机组四通阀维修阀 | 现场焊接维修 | 1 | 个
5 | 1#机组维修氮气 | 工业氮气 | 3 | 瓶
6 | 1#机组维修制冷剂 | R134a | 10 | 瓶
7 | 1#机组维修调试 | 回收制冷剂、 焊接、抽 真空及调试 | 1 | 项
8 | 3#机组维修氮气 | 工业氮气 | 3 | 瓶
9 | 3#机组维修制冷剂 | R134a | 6 | 瓶
10 | 3#机组维修调试 | 回收制冷剂、 打压查漏 、抽真空调试 | 1 | 项
11 | 机组换油保养服务费 |  | 3 | 台
东一号楼2号主机
1 | 冷媒过滤器 | KH45ME060 | 1 | 个
2 | 冷冻油 | PP23BZ103005(18.9L/桶) | 2 | 桶
3 | 油过滤器 | 02XRO5009501 | 1 | 个
4 | 干燥过滤器 | KH45LE120 | 1 | 个
| 更换技术服务费 |  | 1 | 台
英东楼6个制冷系统
1 | 冷媒过滤器 | 48D | 18 | 个
2 | 冷冻油 | B-170 | 9 | 桶
3 | 更换技术服务费 | 共6个系统 | 6 | 系统
小计
税费
合计
1、以上备件报价包含税。质保期一年 2、供货期为下单后7个工作日，施工周期为7个工作日。