                                                              资料号：

广东省人民医院放射及大型诊疗设备的检测服务报名资料要求

※（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序装订）※
	第一部分：检测服务报价 

(检测服务报价表：（详见附件1）。
第二部分：资质要求

(放射卫生技术服务机构资质证书
技术服务范围包括：

放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价（甲级）；

防护检测技术服务范围应涵盖本院全部放射诊疗设备类型及工作场所，至少包括普通X射线机、CR、DR、CT、DSA、乳腺摄影机、医用电子加速器、SPECT/SPECT-CT、PET/PET-CT、射线装置工作场所、非密封源工作场所等。

(检验检测机构资质认定证书

检验检测机构资质认定证书批准的能力范围项目应涵盖本院全部放射诊疗设备类型及工作场所，以及医用磁共振成像（MRI）设备性能。

(具有履行合同能力的佐证材料

提供3家以上广东省内“三甲”医院检测服务合同复印件；

提供3年内PET-MRI机等尖端放射诊疗设备检测经历佐证材料。

(人员专业素质

投标单位管理及检测的人员中，具有放射卫生（防护）专业高级技术职称人员3名以上；

提供现场检测人员名单，参与现场检测的技术人员中至少具有高级职称1人以上，中级职称2人以上；
提供以上人员的劳动合同、职称证件及其他相关证明材料的复印件。

第三部分：满足服务要求的承诺函

(满足服务要求的承诺函：（详见附件2）。

	供应商名称：                联系人：          联系电话：             邮箱：


填表说明：1、相对应的资料齐全的就在左边的□“√”，如资料缺一或提供虚假资料一概不收且不通过。 

附件1
具体检测服务内容
	已安装的设备数量

	设备名称
	台数
	检测内容
	检测次数

	CT机
	8
	性能、防护
	2

	CT机（大孔径）
	2
	性能、防护
	2

	DR机
	9
	性能、防护
	2

	DSA 血管造影机
	15
	性能、防护
	2

	PET-CT
	1
	性能、防护
	2

	PET-MR
	1
	性能、防护
	2

	SPECT/CT
	2
	性能、防护
	2

	核磁共振成像仪
	9
	性能
	2

	核医学场地
	1
	防护
	2

	回旋加速器
	1
	防护
	2

	口腔颌面曲面体层X射线机
	1
	性能、防护
	2

	口腔颌面锥形束CT
	2
	性能、防护
	2

	乳腺DR机
	2
	性能、防护
	2

	生物学X射线辐照仪
	1
	防护
	2

	数字化胃肠机
	1
	性能、防护
	2

	双能全身骨密度仪
	1
	防护
	2

	X线骨密度测量仪
	1
	防护
	2

	牙科X射线诊断机
	3
	性能、防护
	2

	移动CT
	1
	性能、防护
	2

	移动DR
	5
	性能、防护
	2

	移动式C形臂X射线机
	5
	性能、防护
	2

	移动式O形臂X射线机
	1
	性能、防护
	2

	移动式术中放疗系统
	1
	防护
	2

	直线加速器
	3
	性能、防护
	2

	总计
	73
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	将要安装的设备

	设备名称
	台数
	检测内容
	检测次数

	CT机
	1
	性能、防护
	1

	DR机
	1
	性能、防护
	1

	DSA 血管造影机
	1
	性能、防护
	1

	X线全景一体机
	1
	性能、防护
	1

	磁共振设备
	1
	性能
	1

	数字化胃肠机
	1
	性能、防护
	1

	后装机
	1
	性能、防护
	1

	移动DR
	1
	性能、防护
	1

	直线加速器
	1
	性能、防护
	1

	总计
	9
	
	


附件2
承诺函

我单位承诺服务期内的工作完全满足以下广东省人民医院的服务项目要求：

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求等法规、标准要求，在规定的时间内对医院放射诊疗设备（包括MR）进行检测。检测完成后，应在20个工作日内出具检测报告，并将纸质版报告（至少2份）送达医疗设备处设备科。

检测完成后，若有不符合项，应及时向医院反馈，医院完成整改后应及时安排复检，非设备及场所重大整改的，应在复检完成后5个工作日内出具复检报告（复检不得加收费用）。

所有设备的检测报告若不能通过广东省或广州市卫生监督部门的审核校验，中标单位应另请有相应资质的检测单位，对无法通过的报告涉及的所有设备进行重新检测，并出具广东省或广州市卫生监督部门认可的检测报告，费用由中标单位承担。

如特殊原因无法及时安排医院设备检测的，应提前通知医院，协调安排其他有同等检测资质的单位进行检测，并按照原合同约定费用收费，不可另行加收。

如国家相关放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求更新，中标单位应提前通知医院，并在相关规定正式实施前完成资质更新或提前安排相应检测，避免医院放射诊疗设备检测时间超出上一年度检测报告有效期。

根据医院检测要求分批次安排检测，应能接受周末、节假日、下班时间进行检测。

首次检测由中标单位完成，不得做任何形式的分包，不能联合其他单位共同投标。

检测期间，应能保护好医院的场地和设备。

               承诺方（公章）：

   2026年XX月 XX日
