## 服务要求
序号 | 器具名称 | 检测费（元） | 数量（预估） | 合计 | 检测类别（强检/检定/校准） | 检测机构要求 | 备注
1 | 医用激光治疗机 |  | 20 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 每探头增加：？？元
2 | 游标卡尺 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
3 | 辐射吸收剂量率仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
4 | 电离室剂量计 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
5 | 放射剂量测量仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
6 | 个人剂量仪 |  | 5 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
7 | 超微量紫外分光光度计 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
8 | 除颤仪经皮起搏器分析仪 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
9 | 数字信号示波器 |  | 1 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构 | 每通道增加：？？元
10 | 辐射巡检仪 |  | 4 |  | 检定 | 有检定资质的计量机构
11 | 脉搏血氧仪 |  | 100 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
12 | 呼吸机 |  | 309 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
13 | 输液泵 |  | 731 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
14 | 注射泵（含麻醉注射泵） |  | 2238 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构 | 每增加1通道：？？元
15 | 血细胞分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
16 | 尿液分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
17 | 电解质分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
18 | 指针式体重秤 |  | 68 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
19 | 电子秤 |  | 117 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
20 | 医用冷藏设备 |  | 96 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
21 | 红外额温计 |  | 403 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
22 | 基因扩增仪（含荧光定量） |  | 42 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
23 | 生物安全柜 |  | 68 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
24 | 洁净工作台 |  | 31 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
25 | 核酸提取仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
26 | 分光光度计 |  | 1 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
27 | 酶标仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
28 | 移液器 |  | 100 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
29 | 电子天平 |  | 8 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
30 | 离心机 |  | 79 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
31 | 酸度计 |  | 2 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
32 | 生化分析仪 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
33 | 水浴箱 |  | 2 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
34 | 生物显微镜 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
35 | 气相色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
36 | 液相色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
37 | 离子色谱仪 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
38 | 电导率仪 |  | 1 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
39 | 纯水机 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
40 | 恒温培养箱 |  | 4 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
41 | 玻璃液体温度计 |  | 13 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构
42 | 数字温度计 |  | 3 |  | 校准 | 有校准资质的计量机构