智能会议屏及手术室智能触控会议屏运维服务项目（2026-2027年）需求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能会议屏及手术室智能触控会议屏运维服务项目 | 1项 |

## 一、服务采购内容（服务期限：两年）

## 二、项目背景

针对已超过质保期的112台智能会议屏及手术室智能触控会议屏，及其配套设备74套（其中64套智能会议屏已超6年），采购专业维保服务，确保设备稳定、高效运行。通过定期巡检、故障维修、系统更新及技术支持等措施，满足手术室在医疗会诊、手术示教、远程医疗协作等方面对设备高可靠性的要求，提升医院医疗服务质量和技术水平。采购维保服务，及时处理手术室智能触控会诊屏建设项目的硬件故障，保障项目高质量运行，更好的提高医护人员工作效率。

## 三、运维服务内容与服务要求

## 智能会议屏及手术室智能触控会议屏运维服务内容及要求：

## 1、设备清单

| 序号 | 设备类型 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议屏 | 110寸商用显示（含施工及配件）ZT-T110 | 1 |  |
| 2 |  | 110寸商用显示W110PNA | 1 |  |
| 3 |  | 55寸智能会议屏（含PC模块）ZT-T55F | 2 |  |
| 4 |  | 65寸高效会议智能一体机 | 2 |  |
| 5 |  | 65寸智能会议屏（含PC模块）ZT-T65F | 6 |  |
| 6 |  | 65寸智能会议屏CA65CA | 1 |  |
| 7 |  | 75寸高效会议智能一体机 | 20 |  |
| 8 |  | 75寸智能会议屏（含PC模块）CA75CA | 14 |  |
| 9 |  | 75寸智能会议屏（含PC模块）ZT-T75F | 6 |  |
| 10 |  | 75寸智能会议屏CA75CA | 1 |  |
| 11 |  | 75英寸MAXHUB智能会议屏（含PC模块） | 1 |  |
| 12 |  | 86寸智能会议屏（含PC模块）CA86CA | 1 |  |
| 13 |  | 86寸智能会议屏（含PC模块）ZT-T86F | 4 |  |
| 14 |  | 86英寸MAXHUB智能会议屏（含PC模块） | 1 |  |
| 15 |  | LED显示屏（含施工及配件）P2.5 | 2 |  |
| 16 |  | 会议平板CA65CA | 2 |  |
| 17 |  | 会议平板SM65CA | 1 |  |
| 18 |  | 会议显示屏CA75CA | 1 |  |
| 19 |  | 智能会议屏75寸CA75CA | 1 |  |
| 20 |  | 智能会议屏CA75CU | 1 |  |
| 21 |  | 触控一体机CA75CU | 1 |  |
| 22 | PC模块 | PC模块 | 22 |  |
| 23 |  | PC模块MT31 | 1 |  |
|  |  | 希科 MT31SA | 40 |  |
| 24 | 传屏器 | type-c无线传屏器WT02A | 15 |  |
| 25 |  | USB传屏器WT01A | 15 |  |
| 26 |  | 传屏盒子WB05 | 1 |  |
| 27 |  | 无线传屏器 | 90 |  |
| 28 |  | 无线传屏器SM01 | 1 |  |
| 29 | 笔盒 | 笔盒 | 22 |  |
| 30 |  | 笔盒PB01 | 1 |  |
| 31 | 功放 | 功放X2P300 | 1 |  |
| 32 | 麦克风 | 全向麦BM21 | 1 |  |
| 33 | 摄像头 | 摄像头SC701 | 1 |  |
| 34 | 音响 | 音响CS803 | 4 |  |
| 35 | 支架 | 移动支架 | 5 |  |
| 36 |  | 移动支架100 | 1 |  |
| 37 |  | 移动支架55/65 | 2 |  |
| 38 |  | 移动支架75/86 | 6 |  |
| 39 |  | 移动支架ST23B | 3 |  |
| 40 |  | 移动支架ST33 | 1 |  |
| 41 | 手术室智能触控会诊屏 | 希科 L658S | 40 |  |

备注：服务商需对过保设备提供备件供应服务；保内设备如有故障需及时响应，协助院方联系厂商解决故障。

# 2、服务方式

- 热线服务：乙方为甲方提供热线支持（包括电话咨询、提供驱动程序、技术参数等）。

- 驻场服务：服务供应商至少派驻1名专业技术工程师提供7*24小时现场服务，所派驻的技术工程师需要熟悉各种会议屏的检测、调试及故障修复等技术工作；同时，派驻人员需要经院方项目管理部门的面试、现场技术能力测试通过后才能上岗工作；供应商须承诺保证驻场人员的稳定性，不会随意调整驻场人员。

- 现场维护：乙方在甲方驻地诊断维护，如需更换零件，则由乙方免费提供，更换下来的旧零件归乙方所有。此项服务包括对产品运作异常和故障进行检查并加以修理。在寻求永久的解决办法之时，需提供备用设备供用户使用。

- 乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，乙方需提供备件先行服务，全力协助、使设备尽快恢复正常。

- 服务要求

- 以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

- 乙方在合同期内为甲方提供每季度一次预防性维护服务，维护保养和巡检内容见附表（附表内容视具体项目内容而定）。

- 乙方需记录维护服务内容、时间。

- 乙方需为设备提供两年保修服务。

# 四、维护服务验收

- 验收时间：由服务商向院方申请验收，合同到期后10个工作日内院方需启动验收。

- 验收人员：双方相关人员。

- 验收标准：乙方提供维护记录、巡检报告经甲方审核确认后验收。

# 五、合同款支付方式

# 按每年度结算方式：

# 每半年结算一次，支付每半年服务费是根据维护记录、巡检报告的实际情况作为结算依据之一。甲方确认无误后乙方再开发票给甲方。甲方收到乙方有效等额发票后，以支票或转帐付款方式支付服务款给乙方。