眼科眼底彩照AI辅助诊断与量化分析系统建设项目需求

- 项目名称

眼科眼底彩照AI辅助诊断与量化分析系统建设项目

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科眼底彩照AI辅助诊断与量化分析系统 | 1套 | 基础模块 |
|  |  |  | 影像质量控制模块 |
|  |  |  | 临床辅助诊断分析模块—后极部眼底 |
|  |  |  | 随诊管理—后极部眼底 |
|  |  |  | 眼底量化分析报告 |
| 2 | 数据集成 | 1套 | 系统支持HIS、眼科PACS、第三方系统数据对接 |

- 详细功能描述

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科眼底彩照AI辅助诊断与量化分析 | 基础模块 | 1、基础信息录入、存储、展示、查询功能，包括姓名（选填）、出生年月、手机号（选填）、身份证号（选填）、ID号（可自动生成） |
|  |  |  | 2、信息自动化录入，身份证读卡录入、手机扫码录入、筛查批量录入 |
|  |  |  | 3、眼科基础检查信息录入，包括病史、视力、病历 |
|  |  |  | 4、眼底图像上传，支持眼底相机多种对接方式：手动选取上传、DICOM接口自动上传、监控路径自动上传、影像中心助手自动上传 |
|  |  |  | 5、拍摄时间记录，默认为上传时间，对于既往数据可手动修改上传时间 |
|  |  |  | 6、原图打印，支持原图报告打印，不包含智能分析结果 |
|  |  |  | 7、自动统计并使用图表展示用量情况 |
|  |  | 影像质量控制模块 | 1、自动识别眼底图像、外眼图像、其他图像 |
|  |  |  | 2、自动判断图像曝光异常 |
|  |  |  | 3、自动判断图像清晰度异常 |
|  |  |  | 4、智能识别眼别（左眼/右眼）信息 |
|  |  |  | 5、智能识别眼位（以视盘为中心/以黄斑为中心）信息 |
|  |  | 临床辅助诊断分析模块-后极部眼底 | 1、对常见眼底病给出筛查结果和风险预警，包括：糖尿病视网膜病变、黄斑水肿、年龄性黄斑变性、青光眼、高血压视网膜病变、动静脉阻塞、病理性近视、视盘水肿、色素异常、脉络膜缺损、视网膜脱落（后极部）、有髓神经纤维、激光斑、黄斑前膜、黄斑裂孔等； |
|  |  |  | 2、30秒内自动输出分析结果 |
|  |  |  | 3、智能识别和提取眼底影像中黄斑区域，并标注出距中心凹不同距离区域圆环 |
|  |  |  | 4、智能识别视盘区域，标注视盘中心位置以及对应的四个象限 |
|  |  |  | 5、智能标注视盘视杯边界，以及上侧、下侧、鼻侧、颞侧4个位置的盘沿，并输出4个盘沿距离 |
|  |  |  | 6、智能识别和提取眼底影像中血管（动脉、静脉），并使用2种不同颜色标注显示，输出主动静脉管径比值（主动静脉血管管径计算区域特殊标记）、平均动静脉管径比值 |
|  |  |  | 7、眼底影像分析结果智能标注图，包括豹纹斑密度图、管径图、异常区域标注图 |
|  |  |  | 8、支持交互点击查看眼底特征区域标注，包括基础特征区域（视盘、视杯、黄斑、血管）、病灶区域、其他异常区域 |
|  |  |  | 9、智能提取近视相关眼底特征区域，包括萎缩弧、视盘视杯、豹纹斑、弥漫性萎缩斑、局限性萎缩灶 |
|  |  |  | 10、智能提取近视相关眼底特征量化指标，包括：豹纹斑密度、萎缩弧视盘宽度比、垂直杯盘比等 |
|  |  |  | 11、智能模拟生成3D豹纹斑密度模型，直观解释不同豹纹斑密度眼底3D形态 |
|  |  |  | 12、智能计算眼底旋转角，标注眼底旋转角的计算线，以及正常范围的上下边界 |
|  |  |  | 13、智能提取并标注糖尿病视网膜病变相关眼底特征区域（参考《我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南》），包括微血管瘤、出血点、硬性渗出、软性渗出、微血管异常、静脉串珠、新生血管、增殖纤维膜、激光斑 |
|  |  |  | 14、自动计算糖尿病视网膜病变相关眼底特征量化指标，包括：微血管瘤个数、出血点个数和面积、硬性渗出个数和面积、软性渗出个数和面积、微血管异常个数和面积、静脉串珠个数和面积、新生血管个数和面积、增殖纤维膜个数和面积、激光斑个数和面积 |
|  |  |  | 15、智能提取青光眼眼底改变相关眼底特征区域，包括视盘视杯边界、视盘出血点、局限性神经纤维层缺损 |
|  |  |  | 16、智能提取青光眼相关眼底特征量化指标，包括：垂直和水平杯盘比、上下鼻颞盘沿距离、视盘旁出血点个数、局限性神经纤维缺损个数 |
|  |  | 随诊管理-后极部眼底 | 1、对于多次检查的患者，进行不同时间的眼底图像的智能几何校准 |
|  |  |  | 2、近视眼底随诊跟踪分析，包括公共区域识别，只在公共区域进行相关特征提取和量化分析，图表显示指标变化，生成并输出近视眼底随诊分析报告 |
|  |  |  | 3、糖尿病视网膜病变随诊跟踪分析，包括公共区域识别，只在公共区域进行相关特征提取和量化分析，图表显示指标变化，生成并输出糖网眼底随诊分析报告 |
|  |  |  | 4、青光眼随诊跟踪分析，包括公共区域识别，只在公共区域进行相关特征提取和量化分析，图表显示指标变化，生成并输出青光眼眼底随诊分析报告 |
|  |  | 眼底量化分析报告 | 1、10秒内生成眼底量化分析报告 |
|  |  |  | 2、可手机扫码查看量化分析报告 |
|  |  |  | 3、45度后极部视光场景专业眼底量化分析报告，包括：视光基础版、视光专业版、视光专家版 |
|  |  |  | 4、45度后极部内分泌场景专业眼底量化分析报告：糖网专业版 |
|  |  |  | 5、45度后极部眼科场景专业眼底量化分析报告：眼科标准版，眼科专业版 |
|  |  |  | 6、45度后极部青光眼科场景专业眼底量化分析报告：青光眼专业版 |
|  |  |  | 7、45度后极部体检科场景专业眼底量化分析报告：体检标准版，全身病专业版 |
|  |  |  | 8、可根据临床需求自定义报告名称，选择报告显示模块和病种描述格式 |
|  |  |  | 9、分析报告原图可自动清晰化增强，提高纸质报告打印清晰度 |
|  |  |  | 10、批量下载并打印制定版本报告 |
| 2 | 数据集成 | 系统支持HIS、眼科PACS、第三方系统数据对接 | 支持从HIS对接患者信息、检查信息、申请单信息、病历资料等、从眼科PACS系统对接申请单、检查报告、影像等信息，支持能将结果与第三方平台对接，与第三方平台进行数据集成。 |

- 四.项目工期

- 自合同签订之日起，在15个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在15个工作日内确认《需求规格说明书》。系统建设方进一步优化需求分析、细化系统建设计划

- 须在《需求规格说明书》确认后的180个工作日内完成实施导入、系统搭建、调整等全部系统建设，保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月后无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 五．集成技术及实施服务要求

- 项目远程实施与现场实施并行，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 六．后续维护服务

该软件享受1年维护期。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。任何软件缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。

- 验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的90%。