## Sheet1 (2)
广东省人民医院院区内门需更换消防门项目需求表
序号 | 院区名称 | 具体位置 | 数量 | 型号规格 | 材质 | 单价 | 单项总价 | 更换备注说明
1 | 惠福院区 | 惠福8层中间楼梯口 | 1 | 乙级、双开、1475mm×2045mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
2 | 惠福院区 | 惠福8楼5号梯 | 1 | 乙级、双开、1475mm×2045mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
3 | 惠福院区 | 惠福7层中间楼梯口 | 1 | 乙级、双开、1480mm×2050mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
4 | 院本部东一号楼 | 东一号楼12层41号梯 | 1 | 乙级、双开、1485mm×2070mm | 不锈钢 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
5 | 院本部东一号楼 | 东一号楼10层46号梯 | 1 | 乙级、双开、1400mm×2020mm | 钢制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
6 | 院本部东一号楼 | 东一号楼9层41号梯 | 1 | 乙级、双开、1440mm×2050mm | 不锈钢 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复、门禁装置拆装
7 | 院本部主体楼 | 主体楼13层1号梯通道 | 1 | 乙级、双开、1490mm×2070mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复
8—10 | 院本部主体楼 | 东川门诊2楼输血科旁（3樘） | 1 | 乙级、双开、1780mm×2060mm | 木制 |  |  | 门框、门扇、墙面恢复
备注： 1.本项目报价包制作、包运输、包安装（包拆门）、拆除旧门、翻新门框、清理垃圾等一切费用； 2、所安装的消防门必须达到木质（不锈钢）消防门乙级及以上标准，乙方必须提供消防验收合格资料； 3、以上尺寸供参考，具体定制以现场测量为准，防火门需要加钢板保护； 4、防火门颜色需要与医院原门颜色一致； 5、部分防火门上已安装门吸，重新安装后需要恢复原有门吸状态和功能； 6、所有更换的消防门在非人为损坏的情况下，消防门的主材：门板、门框等质保期3年，消防门的零配件：门把手、闭门器、门锁等质保期3年； 7.以上防火门更换包含门锁、天地锁、闭门器；安装有门禁装置的需拆装恢复使用；所有消防门须有铭牌及消防产品身份标识； 8.防火门品牌：盈盾；锁和闭门器品牌：华绿（HL）。