## Sheet1
序号 (以此序号为准) | 材料名称 | 需求/技术参数
1 | 房间隔穿刺导丝 | 该产品适用于心血管介入手术治疗中，完成房间隔穿刺的功能，以使导管鞘、扩张器进入左心房。
2 | 可控弯导引鞘组 | 该产品用于导引各种心内导管进入心脏，包括经房间隔将心内导管导入左侧心脏。
3 | 一次性使用心包穿刺导丝套件 | 用于在X射线引导下经皮心包腔穿刺，导引器械进入心包。
5 | 一次性使用皮肤缝合器及拆钉器 | 适用于各类创伤及手术切口表层皮肤缝合。
6 | 颅内支撑导管 | 该产品用于在外周和神经血管里输送介入器材。
7 | 一次性使用鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
8 | 加温呼吸管路 | 产品用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路连接，向患者输送加温湿化气体。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。
9 | 外周血管用微导管 | 该产品适用于人体外周血管。通过微导丝辅助到达指定位置后，使用微导管选择性的将诊断、栓塞或治疗性物质输注到目标血管内。
10 | 一次性使用动静脉插管 | 配套心肺流转系统，与体外循环设备及管道进行连接，插入血管，用于血液灌注或引流。
11 | 眼科手术刀 | 该产品用于临床眼科手术切割。
12 | 乳腺组织标记物 | 用于乳腺组织定位标记，经影像学引导下经皮穿刺留置于乳腺病灶，为手术定位及影像学随访提供提示。
13 | 葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料 | 产品适用于在体表覆盖和保护导管部位（覆盖动静脉导管，血管内导管和经皮器械），将器械固定在健康皮肤上。本产品不可使用在破溃伤口或者不健康皮肤上。
14 | 医用洗耳球 | 供外耳道冲洗和咽鼓管阻塞通气之用，一次性使用