## Sheet1
主体楼负二药房自动发药机上方空调及水管迁移项目报价清单
序号 | 内容 | 品牌/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 旧风机盘管拆除 | / | 2 | 台 |  |  | 包含发药机防护措施，管道停水、排水工作。
2 | 利旧风机盘管 移位安装 | / | 1 | 台 |  |  | 发药机左边风机盘管往左平移50cm（包括电源、控制线等）
3 | 新增风机盘管采 购、安装 | 型号：FP-170(麦克维尔） | 1 | 台 |  |  | 额定供冷量≥9.2KW，静压30Pa,风量≥1700m3/h， 含设备安装。
4 | 风管修复 | 复合风管：20mm厚 | 2 | 台 |  |  | 设备与旧风管的 对接
5 | 冷冻水管拆除与安装 | DN20 | 1 | 项 |  |  | 原2台连接冷冻水管拆除封堵、新开口焊接4条镀锌钢管连接新装风机盘管
6 | B1级橡塑保温 | 华美 | 1 | 项 |  |  | 水管保温管厚度≥30mm,风管保温厚度≥20mm
7 | 电动二通阀 | DN20（江森） | 2 | 个 |  |  | 驱动与二通阀整套，如可利旧利旧安装，包含Y型过滤器。
8 | 不锈钢软管 | DN20 | 4 | 个 |  |  | 304不锈钢
9 | 铜闸阀 | DN20（埃美柯） | 4 | 个
10 | 天花修复、 | 铝扣板天花，天花 拆除后修复 | 8 | 平方米 |  |  | 包含排水管修复
11 | 施工现场保护措施 | 薄膜、彩油布等 | 1 | 项
12 | 合计
备注：1、以上报价已含税费、加班费、保险费、运输费等一切费用； 2、质保期 1 年，施工工期： 3 天。