## Sheet1
序号 (以此序号为准) | 材料名称 | 需求/技术参数
1 | 锁定导丝、机械扩张鞘、血管内异物圈套器 | 锁定导丝：用于需要经皮取出中空的心脏电极导线。机械扩张鞘：用于需要经静脉去除电极导线周围黏连组织的患者，以帮助移除心脏电极导线。血管内异物圈套器：用于经皮回收心脏电极导线。
2 | 冠状动脉高压切割球囊导管 | 用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植（CABG)手术的患者。此外靶病变还应具有以下特征：病变长度≤20mm的局限性病变；参考血管直径（RVD）为2.00mm-4.00mm；器械容易进入；近侧血管段弯曲度为轻度或中度；病变段非成角（＜45°）；血管造影轮廓平滑；不存在血管造影可以看见的血栓。
3 | 经导管主动脉瓣系统 | 用于经心脏团队评估认为有症状、重度主动脉瓣反流（大于等于3级），不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁患者。
4 | 胸骨结扎带 | 适用于成年患者开胸术中的胸骨固定。
5 | 微导管 | 该产品适用于辅助导丝进入冠状动脉，用于注射或输入对照介质和/或液体。
6 | 植入式左心室辅助系统 | 该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。
7 | 射频消融用针状电极 | 用于人体组织的消融。
8 | 经皮内窥镜引导下胃造口管包 | 供肠内营养液输送时胃部造口并置入管道使用。
9 | 微型可吸收缝线锚钉 | 该产品是一种骨外科手术中应用的内植物，用于踝，足，手，腕关节肌腱、韧带的重连接。
10 | 一次性使用创口脉冲冲洗系统 | 产品适用于骨科手术的创面、骨髓腔清洗，软组织清创术和外科手术部位的清洗。
11 | 一次性使用可视胃肠营养导管 | 用于经鼻作胃肠减压和向胃肠内输送营养液时一次性使用。
12 | 一次性使用血细胞分离器 | 和血液分离系统配套使用，用于白细胞去除（WBCD）、血小板去除（PLTD）、连续单个核细胞采集（CMNC）。
13 | 外科术中止血消融电极 | 与高频手术设备配套使用，供手术时对组织进行电凝止血用。
14 | 一次性使用高频切开刀 | 与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态
15 | 一次性胰胆成像导管 | 为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道，亦可用于术中注射造影剂。