## 抢救车和治疗车参数
附表1：
治疗车、抢救车等参数及需求响应表
序号 | 产品 | 规格参数 | 图片 | 响应承诺
1 | 一抽治疗车（中号） | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面护栏，护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 一个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：424*345*110mm,抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望； 底部置物盆注塑一体成型，尺寸：495*410*60mm，可放物品。 4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 ▲5.颜色：治疗车台面和底板颜色要求省医蓝，0色差，需样品车佐证。 | =DISPIMG("ID_E0F503BC27F44E4294A12C02136E9A6A",1)
2 | 一抽治疗车（小号） | 规格：625*475*930MM（小号） 1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：575*432*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面护栏，护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 一个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：430*335*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望； 底部置物盆注塑一体成型，尺寸：465*420*12mm，可放物品。 4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | =DISPIMG("ID_51DF6609B49F407090D029BB00F63CD6",1)
3 | 治疗车（特小号） | 规格：460*450*960MM（特小号） 1.车体主要材质采用冷钢喷塑件，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀。 2.正面：配置一层抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：370*390*110mm， 铝合金抽屉拉手； 地面~底板高度为135mm，底板~抽屉底部高度为507mm；台面上可放一个治疗盘。 3.底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能。 4.毛重：17.3KG。 5.台面材质不着色，好清理，便于消毒，可用消毒液擦拭，无死角。 | =DISPIMG("ID_EDFED4CAFA9B4C08ACF6E76FF9FDC51F",1)
4 | 两抽治疗车（中号） | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成。 ▲2.台面和底面板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面护栏，护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3.两个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：424*375*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望； 底部置物盆注塑一体成型，尺寸：495*410*60mm可放入大量的物品。 4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 ▲5.颜色：治疗车台面颜色要求省医蓝，0色差，需样品车佐证。 | =DISPIMG("ID_A24757F3EB6047DABADEF8F2A4E2E172",1)
5 | 两抽治疗车（小号） | 规格：625*475*930MM（小号） 1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成；。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：575*432*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面护栏，护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 两个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：430*335*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望； 底部置物盆注塑一体成型，尺寸：465*420*12mm，可放物品。 4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | =DISPIMG("ID_9FEDD305A580475BA36D597DDCEBC4C8",1)
6 | 三抽治疗车（中号） | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面围栏；护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 4个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：424*375*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4：带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 ▲6.颜色：治疗车台面颜色要求省医蓝，0色差，需样品车佐证。 | =DISPIMG("ID_DBAA58248C774778AD55D8E579FAAFCA",1)
7 | 三抽治疗车（小号） | 625*475*930MM（小号） 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：575*432*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面围栏；护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 4个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：430*335*110 mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4：带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | =DISPIMG("ID_165429BB902F49A7BDA1CC0E2DA1F37A",1)
8 | 四抽治疗车 | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面围栏；护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 ▲3. 4个中抽屉，抽面高度120mm，抽屉内空：424*375*110mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4：带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 6,治疗车高度可根据科室需求调整。 7.伸缩工作台：双侧同步静音伸缩延伸台面，带自动卡位锁止功能，拉出稳固不晃动。 8.搭配3M原厂胶布架，锐器架左右可互换，能根据科室需求定制锐器架尺寸。 | =DISPIMG("ID_165429BB902F49A7BDA1CC0E2DA1F37A",1)
9 | 五抽抢救车 | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面围栏；护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。 ▲3. 五个抽屉，旋转扭断式一次性编码锁； 上面两个抽屉高度80mm，内空：424*375*68mm； 中间两个抽屉抽面高度120mm，内空：424*375*110mm； 最下面大抽高度240mm内空：424*375*228mm； 抽屉拉手为镀锌拉手，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4. 带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 6.可选配置：ABS材质网篮一只，带 网篮分隔片。静音自动复位功能。ABS实心杂物盒一只。手消盒一只。排插，心肺复苏板，输液架。 ▲7.颜色：治疗车台面颜色要求省医蓝，0色差，需样品车佐证。 | =DISPIMG("ID_A51CA696C4E14789BABEA68CA1AB1235",1)
10 | 六抽抢救车 | 规格: 650*480*930mm 1.主体采用不锈钢 + 铝合金 + ABS 工程塑料复合结构，四柱采用高强度铝合金承重立柱，承重≥150kg，整体稳固无晃动。 ▲2.上下底面板为ABS注塑模具一次性成型，上下台面四周圆形安全角设计，不锈钢三面围栏；护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。 ▲3. 五抽，旋转扭断式一次性编码锁； 上面两个抽屉高度80mm内空：424*375*68mm； 中间两个抽屉抽面高度120mm*内空：424*375*110mm； 最下面大抽高度240mm内空：424*375*228mm； 自吸式三折静音导轨； 抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉内每个格子配一个透明标识牌＊抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉左上方有个牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4. 带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 6.可选配置：ABS材质网篮一只，带网篮分隔片；脚踏一盖双桶式分色垃圾桶，静音自动复位功能。ABS实心杂物盒一只；手消盒一只；排插，心肺复苏板，4升氧气瓶支架。除颤器平台，输液架。 ▲7.车身后部配备带储物功能的可收缩不锈钢平台，展开后可作为 ECMO 设备 / 管路放置平台，承重≥20kg，收缩后不占用额外空间； 预留 ECMO 设备固定位与管路收纳槽，适配主流 ECMO 设备的安装与管路排布； 可选配 ECMO 专用管路夹、线路理线架，保障管路固定安全，防止弯折； 预留供电接口与排插安装位，适配 ECMO 设备及配套仪器供电需求。 | =DISPIMG("ID_4E32F626C2E24681B24DA2F9C1F600B8",1)
11 | 六抽麻醉车 | 规格: 650*480*930mm（中号） 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 ▲2.台面和底板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：612*431*14mm，台面和底板四周安全圆形角设计； 不锈钢三面围栏；护栏高度85mm，台面上配透明软玻璃。 全车三面由整体注塑的三块板子构成。 ▲3. 六抽，旋转扭断式一次性编码锁； 上面四个抽屉高度80mm内空：424*375*68mm； 中间两个抽屉抽面高度120mm，内空：424*375*110mm； 最下面大抽高度240mm内空：424*375*228mm； 抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔； 抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 ▲4. 带储物功的伸缩工作台。 5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | =DISPIMG("ID_E6F3051A0AAA41C3A14D6080BEC27BFC",1)
12 | 单排病历车 | 规格: 385*410*1050mm 1、材质:车体由ABS工程塑料、铝合金组成。 2、病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，铝合金四柱承重。 3、正面: 单列25格病历夹隔层，每格隔层的高度为25mm； 一个抽屉，铝合金抽屉拉手。 抽面尺寸:290*100mm，内空:213*312*85mm。 三折静音金锁导轨抽拉自如。 有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识 。 4、底部：四个防撞角，豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 5、配有安全锁以确保病历夹资料安全。 | =DISPIMG("ID_BCFA5422C0EA4637BA33EE24EBACE271",1)
13 | 双排病历车 | ▲规格: 730*410*1050mm 1、材质:车体由ABS工程塑料、铝合金组成。 2、病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，铝合金四柱承重。 3、正面: 双列50格病历夹隔层，每格隔层的高度为25mm； 两个抽屉，铝合金抽屉拉手； 抽面尺寸:290*100mm，内空:213*312*85mm; 三折静音金锁导轨抽拉自如； 有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识。 4、底部：四个防撞角，豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯；防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 5、配有安全锁以确保病历夹资料安全。 | =DISPIMG("ID_C0C7096E2FA84268ACACD61E7561E4EB",1)
14 | 小推车 | ▲1.车体外形尺寸:610*370*845mm。 2.台面尺寸:539*366mm 。 3.台面凹陷尺寸:450*325*15mm。 4.产品毛重:6kg。 5.台面采用ABS 注塑工艺一次成型；双层台面，一侧扶手。 6.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。 7.车体可载重30-50kg推动中安静无异音。 | =DISPIMG("ID_9C0BEBE4F92141308DDB1246E436D83C",1)
▲备注：1、颜色(含配件颜色)可调为指定颜色。 2、可免费更换非人为损坏配件1年，质保期5年。 3、验收标准：所有尺寸公差≤1mm，材质可送检化验，导轨开合寿命≥5 万次 。 4、上表需全部响应，填写响应承诺，部分响应视为无效投标，不尽参数以实际需求为准，最终解释权归采购人所有。

## 抢救车和治疗车的配件
附表2：
抢救车、治疗车的配件清单 |  |  |  | 响应承诺
序号 | 名称 | 规格尺寸 | 备注
1 | ABS材质网篮 | 336*182*150mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
2 | 普通垃圾桶 | 170*170*250mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
3 | 摇盖垃圾桶 | 200*400*360mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
4 | 脚踏垃圾桶（2个/套） | 200*400*360mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
5 | 小号杂物盒 | 321*135*137mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
6 | 大号杂物盒 | 410*270*310mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
7 | 洗手液篮 | 120*140mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
8 | 304不锈钢双排龙门补液架 | 580*80mm | 用于治疗车
9 | ABS治疗盘 | 310*240*31mm | 用于治疗车
10 | 不锈钢锐器盒架 | 300*300mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
11 | 双排麻醉架 | 605*320*120mm | 用于麻醉车
12 | 除颤板 | 390*526*17mm | 用于抢救车
13 | 电源线 | 2插，2米 | 用于抢救车
14 | 氧气瓶支架 | 118*140mm | 用于抢救车
15 | 71型304抽拉 | 400*350mm | 用于抢救车、麻醉车、治疗车
16 | 麻醉架托盘 | 450*20*25mm | 用于麻醉车
17 | 透明软玻璃 | 575*432*14mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
18 | 旋转一次性锁 | 直径60mm | 用于抢救车、麻醉车、治疗车
19 | 液压杆固定件 | 50*70mm | 用于脚踏垃圾桶
20 | 液压弹簧 | 60mm | 用于脚踏垃圾桶
21 | 抽屉（小抽） | 424*375*68mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
22 | 抽屉（中抽） | 424*375*108mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
23 | 抽屉（大抽） | 424*375*208mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
24 | 脚轮（4个/套） | 4寸 | 用于所有车型
25 | 抽屉轨道 | 三折轨道 | 用于所有车型
26 | 抽屉插片 | 424*375mm | 用于所有车型
27 | 内柱 | 680mm | 用于所有车型
28 | 排水碗圈 | 直径120mm | 用于抢救车、麻醉车、治疗车
29 | 病历夹 | 33*24.5cm | 用于病历车
30 | 底板 | 680*480mm | 用于所有车型（除病历车和小推车）
31 | 胶布架 | 不锈钢3M同款 | 用于所有车型（除病历车和小推车）
32 | 输液架 | 850mm | 用于所有车型
注：上表需全部响应，填写响应承诺，部分响应视为无效投标，不尽参数以实际需求为准，最终解释权归采购人所有。