## 报价表
广东省人民医院白云院区项目白云新城AB2906023地块土壤污染风险管控后期管理服务（地下水监测及工程评价）报价函
我司经研究有关资料及相关要求后，对该项服务作出如下报价：
报价单位（盖章）：
序号 | 费用项目 | 费用内容说明 | 数量 | 单位 | 单价 限价（元） | 单价（元） | 合计（元）
一 | 监测井建设
1.1 | 钻机进出场费 | 含进出场费和现场移机费用 | 1 | 项 | 6800
1.2 | 地下水监测井新建 | 按规范建设4个地下水监测井，含钻探、下管、填砾、止水、井台建设、井台保护装置及成井洗井等 | 4 | 个 | 9945
二 | 常规监测（5年）
2.1 | 采样费用 | 含采样前洗井、样品采集、样品保存运输等。 第1～3年监测频次：每季度1次； 第4～5年监测频次：每半年1次。 共开展16次采样（每次4井）。 | 16 | 次 | 3400
2.2 | 样品检测分析 | 检测指标：pH、水温、电导率、溶解氧、浊度、砷、氨氮 共开展64点次（4井×16次） | 64 | 点次 | 603.5
三 | 加密监测（异常情景）
3.1 | 加密采样费用 | 含采样前洗井、样品采集、样品保存运输等。 假定污染物持续升高趋势，视情况加密监测，暂定加密次数为4次（每次4井）。 | 4 | 次 | 3400
3.2 | 样品检测分析 | 检测指标：pH、水温、电导率、溶解氧、浊度、砷、氨氮 共开展16点次（4井×4次） | 16 | 点次 | 603.5
四 | 监测报告编制及报送
4.1 | 监测记录与报告 | 定期进行风险管控工程巡查，每年形成监测报告，含趋势分析与评价 | 5 | 次 | 22950
4.2 | 报告装订 | 报告打印装订 | 5 | 次 | 510
4.3 | 信息系统填报 | 按粤环发〔2024〕4号要求，将监测报告及相关材料上传至广东省建设用地污染地块信息系统 | 5 | 次 | 850
五 | 税费
5.1 | 税费 | 按一~四的6%计取 | 1 | 项 | /
费用总计
备注：暂估数量、单价限价请勿调整，请仔细核对单价、总价，报价文件单面打印在一面纸上
（联系人： 联系方式： ）