## Sheet1
序号 (以此序号为准) | 材料名称 | 需求/技术参数
1 | 球囊扩张导管套装 | 产品在鼻内镜下操作，适用于狭窄的咽鼓管的扩张，以辅助治疗阻塞性咽鼓管功能障碍。
3 | 3D打印患者匹配式颌面接骨板、颅颌面接骨螺钉、3D打印截骨导板 | 该产品适用于颌面骨折内固定。
5 | 脑部与区域血氧检测仪（传感器） | 该产品作用在患者的头部前额、胸部、背部、腹部、肾部、腿 部、手臂，在临床中用于监测区域血氧饱和度并提供趋势监测。
6 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 用于将颅内积液、渗出液向体外引流（不包含脑脊液引流）。
7 | 医用一次性针电极 | 该产品主要适用于人体皮下相关部位电信号的采集和传导。
8 | 可吸收性外科缝线 | 该产品适用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。
9 | 一次性使用胃管 | 普通型胃管由内锥帽、圆锥接头和管体组成。 多灯型胃管和单灯型胃管由开关、电源及其外壳、二通旋塞、内锥帽、管体、灯（带）组成。
10 | 同种异体骨 | 与不可降解金属内固定产品配合，用于骨科手术时低负重状态下四肢及脊柱骨缺损空隙与缝隙的填充。
11 | 自膨式可载粒子胆道支架 | 该产品用于因恶性肿瘤导致的无法手术或者不愿手术切除的胆道狭窄/梗阻的扩张及治疗。
12 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 该产品适用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
13 | 可吸收内固定系统 | 适用于眼眶创伤及重建手术中的骨折内固定。
14 | 可吸收性外科缝线 | 适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。