## B.2.1 最高投标限价封面
| 广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 工程
最高投标限价
|  | 招 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目
标段名称： |  |  | 广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 488630.96
|  | （大写）： |  | 肆拾捌万捌仟陆佰叁拾元玖角陆分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 401125.26
1.1 | 广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  | 401125.26
1.1.1 | 电气工程 |  | 401125.26
2 | 措施项目费 |  | 21889.13
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 4684.42
3 | 其他项目费 |  | 25270.89
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 25270.89
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 40345.68
5 | 合 计 |  | 488630.96
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 | [6 empty] | 401125.26
|  | 电气工程 | [6 empty] | 401125.26
1 | 030412003001 | 电缆桥架200*100*1.2mm |  | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100*1.2mm 3.材质:钢制槽式 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 30 |  | 121.76 | 3652.8
2 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-（4*240+1*120） 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 370 |  | 1033.95 | 382561.5
3 | 030412005001 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 2.规格:630A 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |  | 1146.79 | 1146.79
4 | 031301002001 | 强电井房开电缆孔及封堵修复 |  | 1.工作内容:电缆井楼层混凝土隔断电缆整理、凿楼板洞孔、孔洞防火泥填堵 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 26 |  | 200.47 | 5212.22
本页小计 | [8 empty] | 392573.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031301002002 | 穿墙桥架孔洞 |  | 1.工作内容:墙体凿洞、防火泥封堵及粉刷 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3 |  | 200.47 | 601.41
6 | 031301005001 | 电缆固定支架 |  | 1.工作内容:镀锌角钢及专用夹码固定电缆 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 80 |  | 21.84 | 1747.2
7 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:镀锡铜质专用电缆端子，辅材等 2.型号:240mm 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 8 |  | 491.27 | 3930.16
8 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 1 |  | 1279.88 | 1279.88
9 | 030409001002 | 电缆及桥架支架等整理 |  | 1.工作内容:整理原有电缆，包括移位等，需满足新增电缆安装 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 项 | 1 |  | 993.3 | 993.3
本页小计 | [8 empty] | 8551.95
合计 | [8 empty] | 401125.26

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 21889.13
1.1 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 1689.46
1.2 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 1535.87
1.3 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 1996.64
1.4 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 4684.42
1.5 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 823.58
1.6 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 11159.16
本页小计 | [5 empty] | 21889.13
合计 | [5 empty] | 21889.13 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 25270.89
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 25270.89 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
未确定其他暂列金额
| 未确定其他暂列金额 |  |  | 25270.89
25270.89
本页小计 |  | - | - | 25270.89 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 25270.89 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  | 标段：广东省人民医院门诊住院大楼24层血液科装修工程主电缆配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 448285.28 |  | 9 | 40345.68
合计 | [6 empty] | 40345.68