## Sheet1
序号 (以此序号为准) | 材料名称 | 需求/技术参数
1 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹膜腔中。
2 | 医用一次性神经探头 | 用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导。
3 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 适用于肾下腹主动脉和主髂动脉瘤患者的血管内治疗，符合以下条件：1.足够的髂动脉或股动脉通路，与所需的输送系统和附件兼容；2.近端主动脉锚定区，3.髂动脉远端锚定区，4.腹主动脉瘤治疗的最小总长度（近端锚定位置到远端锚定位置）为13cm；5.从最低肾动脉到主动脉分叉的最小总长度为9 cm。
4 | 免缝合生物心脏瓣膜 | 用于通过心脏外科手术，置换病变的原位主动脉瓣膜或发生故障的人工主动脉瓣。 适用于诊断为主动脉瓣狭窄或狭窄-关闭不全，以及先前植入的人工主动脉瓣膜不能正常工作，需要更换的成年患者。
5 | 体腔器械导入润滑剂 | 供消化道、呼吸道、尿道、阴道、肛门和直肠等腔道的插管和镜检时作导入润滑用。
6 | 一次性使用冲洗连接管 | 供临床为患者进行冲洗时与冲洗袋和冲洗器具连接时使用。
8 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | 作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
10 | 颅颌面外科内固定系统、颅颌面接骨板、面部重建植入物、可吸收固定系统、颅颌面用接骨螺钉、颌间固定系统 | 适用于颅颌面骨内固定。适用于颅骨及颌面部骨骼内固定。用于面部非承重性填充和重建。用于颅颌面骨折内固定和身体其它部位的保护型内固定。接骨板、接骨螺钉和平头钉只可用于颅颌面骨折等低生物力学负荷部位，即用于保护而非加压的骨接合术。
12 | 一次性使用乳腺定位丝及导引针 | 用于手术中乳腺活组织检查定位。
13 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。
14 | 丙烯酸酯环曲面人工晶状体 | 该产品适用于植入成年白内障手术患者囊袋内，代替人眼晶状体，恢复白内障患者视力。该人工晶状体还适用于矫正规则角膜散光。
15 | 三焦点人工晶状体 | 该产品适用于植入成年白内障手术患者囊袋内,代替人眼晶状体,恢复白内障患者视力。该人工晶状体还适用于希望在中距离和近距离用眼时不依赖眼镜的非白内障老花眼患者(老花眼晶体置换术)。