	广东省人民医院更换5台空气源热泵热水机组项目报价明细表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1 
	美的空气能热泵热水机主机
	RSJ-380/MSN1-H(E2)
	台
	5
	 
	 
	美的

	2 
	美的空气能热泵热水机主机安装
	RSJ-380/MSN1-H(E2)
	台
	5
	
	 
	

	3 
	PPR连接管道及保温
	PPR-DE32-50
	组
	5
	 
	 
	联塑

	4 
	PPR管道阀门
	PPR-DE32-50
	组
	5
	
	 
	联塑

	5 
	PPR管道配件
	PPR-DE32-50
	组
	5
	
	 
	联塑

	6 
	控制面板信号屏蔽线线
	RVVP3*0.75/dn20
	组
	5
	
	
	珠江

	7 
	五金杂件
	管道支架等
	项
	1
	 
	 
	

	8 
	旧机拆卸
	
	台
	5
	 
	 
	

	9 
	旧机连接管件及电源拆卸费
	
	台
	5
	
	 
	

	10 
	搬运费，吊机费
	
	项
	1
	 
	
	

	11 
	系统调试费
	
	项
	1
	 
	
	

	12 
	合计（金额）
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